## 09-Aug-17 11h 45m 46s
Frequency (Hz) | Log Magnitude | Aperture
2000000000 | 0.93741 | N/A
2003750000 | 0.90225
2007500000 | 0.93051 | Averaging Factor
2011250000 | 0.94708 | Off
2015000000 | 0.88034
2018750000 | 0.89481 | Center Frequency (Hz)
2022500000 | 0.87979 | 5000000000
2026250000 | 0.96146
2030000000 | 0.8956 | Channel Function
2033750000 | 1.0226 | S11
2037500000 | 0.93933
2041250000 | 0.91196 | D1/D2->D2
2045000000 | 0.91254 | Off
2048750000 | 0.9437
2052500000 | 0.93335 | Instrument Date/Time
2056250000 | 0.9455 | 2017-08-09 10:32
2060000000 | 0.98318
2063750000 | 0.98355 | Instrument Model
2067500000 | 0.9787 | 8719ES
2071250000 | 0.97717
2075000000 | 1.0002 | Instrument Serial Number
2078750000 | 1.0123 | US39170422
2082500000 | 1.0263
2086250000 | 1.0221 | Measurement Channel
2090000000 | 1.0235 | Channel 1
2093750000 | 1.0563
2097500000 | 0.8504 | Span Frequency (Hz)
2101250000 | 1.0554 | 6000000000
2105000000 | 0.59662
2108750000 | 1.0339 | Start Frequency (Hz)
2112500000 | 1.0404 | 2000000000
2116250000 | 1.0201
2120000000 | 1.0374 | Stop Frequency (Hz)
2123750000 | 1.0035 | 8000000000
2127500000 | 0.98352
2131250000 | 1.0052 | Sweep Data Points
2135000000 | 1.0325 | 1601
2138750000 | 1.0299
2142500000 | 1.0376 | Sweep Time Seconds
2146250000 | 1.0921 | 0.8
2150000000 | 1.0754
2153750000 | 1.1057 | Sweep Type
2157500000 | 1.1617 | Linear
2161250000 | 1.1777
2165000000 | 1.1959
2168750000 | 1.1719
2172500000 | 0.96255
2176250000 | 1.1749
2180000000 | 0.91089
2183750000 | 1.1716
2187500000 | 1.1107
2191250000 | 1.1136
2195000000 | 1.0926
2198750000 | 1.0825
2202500000 | 1.0519
2206250000 | 1.0524
2210000000 | 1.0425
2213750000 | 1.0395
2217500000 | 1.0217
2221250000 | 1.0078
2225000000 | 0.98715
2228750000 | 1.0322
2232500000 | 1.0615
2236250000 | 1.0327
2240000000 | 1.0643
2243750000 | 1.0871
2247500000 | 1.1013
2251250000 | 1.1395
2255000000 | 1.1604
2258750000 | 1.184
2262500000 | 1.3047
2266250000 | 1.1281
2270000000 | 1.1301
2273750000 | 1.1177
2277500000 | 1.093
2281250000 | 1.0974
2285000000 | 1.0778
2288750000 | 1.0341
2292500000 | 1.0251
2296250000 | 1.0272
2300000000 | 0.99854
2303750000 | 0.93582
2307500000 | 0.91708
2311250000 | 0.92432
2315000000 | 0.90054
2318750000 | 0.90253
2322500000 | 0.86362
2326250000 | 0.88058
2330000000 | 0.8808
2333750000 | 0.88632
2337500000 | 0.92508
2341250000 | 0.93872
2345000000 | 0.9487
2348750000 | 0.70557
2352500000 | 0.98019
2356250000 | 0.96262
2360000000 | 0.94662
2363750000 | 0.94562
2367500000 | 0.96274
2371250000 | 0.97342
2375000000 | 0.93506
2378750000 | 0.96036
2382500000 | 0.8696
2386250000 | 0.84015
2390000000 | 0.78848
2393750000 | 0.73114
2397500000 | 0.75003
2401250000 | 0.71323
2405000000 | 0.72974
2408750000 | 0.65372
2412500000 | 0.64761
2416250000 | 0.6387
2420000000 | 0.67447
2423750000 | 0.65726
2427500000 | 0.64011
2431250000 | 0.64584
2435000000 | 1.0275
2438750000 | 0.70709
2442500000 | 0.75641
2446250000 | 0.69275
2450000000 | 0.68808
2453750000 | 0.73163
2457500000 | 0.74136
2461250000 | 0.72736
2465000000 | 0.72101
2468750000 | 0.71954
2472500000 | 0.7113
2476250000 | 0.6842
2480000000 | 0.62006
2483750000 | 0.58627
2487500000 | 0.58051
2491250000 | 0.53415
2495000000 | 0.51114
2498750000 | 0.42957
2502500000 | 0.39598
2506250000 | 0.3902
2510000000 | 0.38942
2513750000 | 0.3405
2517500000 | 0.32336
2521250000 | 0.362
2525000000 | 0.35634
2528750000 | 0.34738
2532500000 | 0.33109
2536250000 | 0.40642
2540000000 | 0.33977
2543750000 | 0.3466
2547500000 | 0.32373
2551250000 | 0.33981
2555000000 | 0.35019
2558750000 | 0.37793
2562500000 | 0.33847
2566250000 | 0.30981
2570000000 | 0.26035
2573750000 | 0.29378
2577500000 | 0.24661
2581250000 | 0.22057
2585000000 | 0.17863
2588750000 | 0.16595
2592500000 | 0.15961
2596250000 | 0.069908
2600000000 | 0.082542
2603750000 | 0.010243
2607500000 | -0.0305
2611250000 | -0.0081306
2615000000 | -0.041616
2618750000 | -0.063576
2622500000 | -0.060173
2626250000 | -0.079788
2630000000 | -0.077492
2633750000 | -0.075333
2637500000 | -0.062702
2641250000 | -0.045107
2645000000 | -0.071335
2648750000 | -0.048048
2652500000 | -0.068352
2656250000 | -0.084751
2660000000 | -0.058428
2663750000 | -0.093475
2667500000 | -0.1039
2671250000 | 0.0011483
2675000000 | -0.1526
2678750000 | -0.17657
2682500000 | -0.19536
2686250000 | -0.27065
2690000000 | -0.31566
2693750000 | -0.32214
2697500000 | -0.35774
2701250000 | -0.37712
2705000000 | -0.40573
2708750000 | -0.41423
2712500000 | -0.42673
2716250000 | -0.45419
2720000000 | -0.4735
2723750000 | -0.51401
2727500000 | -0.50262
2731250000 | -0.50018
2735000000 | -0.49025
2738750000 | -0.51453
2742500000 | -0.89297
2746250000 | -0.5368
2750000000 | -0.53201
2753750000 | -0.61005
2757500000 | -0.53336
2761250000 | -0.53891
2765000000 | -0.55557
2768750000 | -0.59775
2772500000 | -0.62213
2776250000 | -0.67694
2780000000 | -0.69357
2783750000 | -0.70386
2787500000 | -0.73706
2791250000 | -0.73889
2795000000 | -0.81482
2798750000 | -0.80032
2802500000 | -0.83243
2806250000 | -0.83932
2810000000 | -0.83347
2813750000 | -0.87869
2817500000 | -0.79868
2821250000 | -0.88116
2825000000 | -0.87225
2828750000 | -0.927
2832500000 | -0.86743
2836250000 | -0.84363
2840000000 | -0.85825
2843750000 | -0.86652
2847500000 | -0.84937
2851250000 | -0.858
2855000000 | -0.84027
2858750000 | -0.86502
2862500000 | -0.87253
2866250000 | -0.91553
2870000000 | -0.9371
2873750000 | -0.97699
2877500000 | -1.0329
2881250000 | -1.02
2885000000 | -1.0566
2888750000 | -1.1323
2892500000 | -1.1211
2896250000 | -1.1384
2900000000 | -1.4307
2903750000 | -1.1625
2907500000 | -1.2069
2911250000 | -1.4416
2915000000 | -1.1787
2918750000 | -1.205
2922500000 | -1.1454
2926250000 | -1.1649
2930000000 | -1.1447
2933750000 | -1.124
2937500000 | -1.1093
2941250000 | -1.0993
2945000000 | -1.0918
2948750000 | -1.1049
2952500000 | -1.1343
2956250000 | -1.1381
2960000000 | -1.1763
2963750000 | -1.2014
2967500000 | -1.2188
2971250000 | -1.2201
2975000000 | -1.2887
2978750000 | -1.346
2982500000 | -1.3614
2986250000 | -1.6799
2990000000 | -1.4109
2993750000 | -1.4158
2997500000 | -1.478
3001250000 | -1.4784
3005000000 | -1.4279
3008750000 | -1.4118
3012500000 | -1.3939
3016250000 | -1.3688
3020000000 | -1.3756
3023750000 | -1.3674
3027500000 | -1.3376
3031250000 | -1.3286
3035000000 | -1.3184
3038750000 | -1.3082
3042500000 | -1.3043
3046250000 | -1.3383
3050000000 | -1.356
3053750000 | -1.3868
3057500000 | -1.4403
3061250000 | -1.4395
3065000000 | -1.5221
3068750000 | -1.5613
3072500000 | -1.6144
3076250000 | -2.1743
3080000000 | -1.696
3083750000 | -1.7371
3087500000 | -1.9183
3091250000 | -1.7659
3095000000 | -1.796
3098750000 | -1.8224
3102500000 | -1.8081
3106250000 | -1.793
3110000000 | -1.7726
3113750000 | -1.7789
3117500000 | -1.7944
3121250000 | -1.7975
3125000000 | -1.8189
3128750000 | -1.8491
3132500000 | -1.8658
3136250000 | -1.8674
3140000000 | -1.899
3143750000 | -1.9633
3147500000 | -2.0306
3151250000 | -2.0931
3155000000 | -2.1764
3158750000 | -2.2847
3162500000 | -2.2993
3166250000 | -2.4287
3170000000 | -2.4951
3173750000 | -2.6522
3177500000 | -2.5861
3181250000 | -2.6
3185000000 | -2.8145
3188750000 | -2.6776
3192500000 | -2.6951
3196250000 | -2.7572
3200000000 | -2.8248
3203750000 | -2.8865
3207500000 | -2.9653
3211250000 | -3.0244
3215000000 | -3.0726
3218750000 | -3.1349
3222500000 | -3.194
3226250000 | -3.2642
3230000000 | -3.3038
3233750000 | -3.281
3237500000 | -3.2318
3241250000 | -3.222
3245000000 | -3.0924
3248750000 | -2.9706
3252500000 | -2.9226
3256250000 | -2.9275
3260000000 | -2.895
3263750000 | -2.9529
3267500000 | -2.9956
3271250000 | -3.0558
3275000000 | -3.2297
3278750000 | -3.2333
3282500000 | -3.2656
3286250000 | -3.2772
3290000000 | -3.3638
3293750000 | -3.395
3297500000 | -3.4293
3301250000 | -3.4729
3305000000 | -3.5356
3308750000 | -3.5803
3312500000 | -3.5898
3316250000 | -3.6335
3320000000 | -3.6953
3323750000 | -3.7172
3327500000 | -3.7401
3331250000 | -3.8068
3335000000 | -3.9072
3338750000 | -3.9382
3342500000 | -3.9412
3346250000 | -4.051
3350000000 | -4.0747
3353750000 | -4.1453
3357500000 | -4.2454
3361250000 | -4.3037
3365000000 | -4.3503
3368750000 | -4.4463
3372500000 | -4.5376
3376250000 | -4.6794
3380000000 | -4.7429
3383750000 | -4.1729
3387500000 | -4.9021
3391250000 | -4.978
3395000000 | -5.114
3398750000 | -5.0769
3402500000 | -5.2422
3406250000 | -5.3135
3410000000 | -5.4155
3413750000 | -5.5112
3417500000 | -5.5925
3421250000 | -5.7678
3425000000 | -5.8713
3428750000 | -5.9888
3432500000 | -6.0769
3436250000 | -6.2576
3440000000 | -6.3547
3443750000 | -6.5188
3447500000 | -6.675
3451250000 | -6.8179
3455000000 | -6.9526
3458750000 | -7.1475
3462500000 | -7.2373
3466250000 | -7.4702
3470000000 | -7.5347
3473750000 | -7.8052
3477500000 | -7.9663
3481250000 | -8.228
3485000000 | -8.3135
3488750000 | -8.5742
3492500000 | -8.8477
3496250000 | -8.9487
3500000000 | -9.4155
3503750000 | -9.521
3507500000 | -9.6929
3511250000 | -10.0571
3515000000 | -11.1914
3518750000 | -10.6533
3522500000 | -11.0498
3526250000 | -11.3359
3530000000 | -11.7554
3533750000 | -12.145
3537500000 | -12.666
3541250000 | -13.0923
3545000000 | -13.5674
3548750000 | -13.9976
3552500000 | -14.5654
3556250000 | -15.1079
3560000000 | -15.5903
3563750000 | -16.3799
3567500000 | -17.0674
3571250000 | -17.79
3575000000 | -18.4863
3578750000 | -19.4131
3582500000 | -20.2852
3586250000 | -21.7354
3590000000 | -23.0234
3593750000 | -24.6514
3597500000 | -26.3525
3601250000 | -28.8857
3605000000 | -31.1719
3608750000 | -35.5234
3612500000 | -39.4277
3616250000 | -42.9043
3620000000 | -35.3262
3623750000 | -31.7363
3627500000 | -24.417
3631250000 | -27.0244
3635000000 | -24.7188
3638750000 | -23.0635
3642500000 | -22.3779
3646250000 | -21.0068
3650000000 | -19.9971
3653750000 | -19.1582
3657500000 | -18.4473
3661250000 | -17.6875
3665000000 | -17.1221
3668750000 | -16.6631
3672500000 | -16.0713
3676250000 | -15.4355
3680000000 | -15.1021
3683750000 | -14.645
3687500000 | -14.2495
3691250000 | -13.7861
3695000000 | -13.5977
3698750000 | -13.0996
3702500000 | -12.7471
3706250000 | -12.4844
3710000000 | -12.2207
3713750000 | -11.9629
3717500000 | -11.6777
3721250000 | -11.4937
3725000000 | -11.1636
3728750000 | -10.9863
3732500000 | -10.6885
3736250000 | -10.4404
3740000000 | -10.3521
3743750000 | -10.0166
3747500000 | -9.8691
3751250000 | -9.6787
3755000000 | -9.6084
3758750000 | -9.3774
3762500000 | -9.2827
3766250000 | -9.2383
3770000000 | -9.0591
3773750000 | -8.915
3777500000 | -8.4297
3781250000 | -8.7915
3785000000 | -8.6704
3788750000 | -8.5952
3792500000 | -8.4722
3796250000 | -8.4434
3800000000 | -8.3447
3803750000 | -8.1606
3807500000 | -8.1763
3811250000 | -8.0254
3815000000 | -7.9343
3818750000 | -7.9397
3822500000 | -7.7285
3826250000 | -7.7683
3830000000 | -7.6899
3833750000 | -7.6064
3837500000 | -7.5691
3841250000 | -7.4314
3845000000 | -7.3984
3848750000 | -7.3384
3852500000 | -7.3882
3856250000 | -7.3472
3860000000 | -7.2593
3863750000 | -7.2534
3867500000 | -7.1826
3871250000 | -7.2537
3875000000 | -7.1992
3878750000 | -7.1729
3882500000 | -7.1301
3886250000 | -7.1328
3890000000 | -7.0471
3893750000 | -6.97
3897500000 | -7.0183
3901250000 | -6.9075
3905000000 | -6.8792
3908750000 | -6.7422
3912500000 | -6.7954
3916250000 | -6.7559
3920000000 | -6.7227
3923750000 | -6.5774
3927500000 | -6.6023
3931250000 | -6.4937
3935000000 | -6.4248
3938750000 | -6.3879
3942500000 | -6.3794
3946250000 | -6.3765
3950000000 | -6.345
3953750000 | -6.2769
3957500000 | -6.2563
3961250000 | -6.2251
3965000000 | -6.2222
3968750000 | -6.1553
3972500000 | -6.1511
3976250000 | -6.0166
3980000000 | -5.9023
3983750000 | -5.8569
3987500000 | -5.7793
3991250000 | -5.7192
3995000000 | -5.6265
3998750000 | -5.5688
4002500000 | -5.5288
4006250000 | -5.4434
4010000000 | -5.3286
4013750000 | -5.343
4017500000 | -5.2698
4021250000 | -5.2656
4025000000 | -5.2271
4028750000 | -5.2151
4032500000 | -5.1626
4036250000 | -5.1721
4040000000 | -5.1636
4043750000 | -5.1548
4047500000 | -5.166
4051250000 | -5.1731
4055000000 | -5.1606
4058750000 | -5.1721
4062500000 | -4.4661
4066250000 | -5.1416
4070000000 | -5.1125
4073750000 | -5.0959
4077500000 | -5.2097
4081250000 | -5.2363
4085000000 | -5.1606
4088750000 | -5.0845
4092500000 | -5.1248
4096250000 | -5.0693
4100000000 | -5.0813
4103750000 | -5.145
4107500000 | -5.1567
4111250000 | -5.196
4115000000 | -5.2454
4118750000 | -5.3164
4122500000 | -5.4053
4126250000 | -5.4453
4130000000 | -5.5283
4133750000 | -5.6101
4137500000 | -5.728
4141250000 | -5.8118
4145000000 | -5.9448
4148750000 | -5.9788
4152500000 | -6.1555
4156250000 | -6.2471
4160000000 | -6.293
4163750000 | -6.3882
4167500000 | -6.511
4171250000 | -6.5168
4175000000 | -6.6458
4178750000 | -6.7227
4182500000 | -6.8811
4186250000 | -6.9622
4190000000 | -7.1099
4193750000 | -7.2222
4197500000 | -7.2617
4201250000 | -7.4458
4205000000 | -7.6536
4208750000 | -7.8333
4212500000 | -7.9751
4216250000 | -8.144
4220000000 | -8.4434
4223750000 | -8.6758
4227500000 | -8.9238
4231250000 | -9.1377
4235000000 | -9.3379
4238750000 | -9.5161
4242500000 | -9.6943
4246250000 | -9.646
4250000000 | -9.7407
4253750000 | -9.7324
4257500000 | -9.6826
4261250000 | -9.6455
4265000000 | -9.6831
4268750000 | -9.6514
4272500000 | -9.5645
4276250000 | -9.5796
4280000000 | -9.6802
4283750000 | -9.623
4287500000 | -9.5728
4291250000 | -9.6641
4295000000 | -9.7598
4298750000 | -9.666
4302500000 | -9.6978
4306250000 | -9.707
4310000000 | -9.644
4313750000 | -9.7554
4317500000 | -9.7354
4321250000 | -9.7622
4325000000 | -9.8374
4328750000 | -9.8091
4332500000 | -9.8423
4336250000 | -9.9409
4340000000 | -9.9062
4343750000 | -9.8623
4347500000 | -9.8916
4351250000 | -9.9067
4355000000 | -9.7988
4358750000 | -9.8247
4362500000 | -9.8545
4366250000 | -9.7764
4370000000 | -9.8335
4373750000 | -9.7754
4377500000 | -9.7529
4381250000 | -9.6445
4385000000 | -9.7471
4388750000 | -9.5845
4392500000 | -9.6157
4396250000 | -9.5254
4400000000 | -9.5015
4403750000 | -9.4062
4407500000 | -9.3184
4411250000 | -9.3691
4415000000 | -9.2749
4418750000 | -9.6816
4422500000 | -9.0728
4426250000 | -8.9482
4430000000 | -8.8022
4433750000 | -9.0508
4437500000 | -8.6602
4441250000 | -8.4741
4445000000 | -8.3149
4448750000 | -8.2705
4452500000 | -8.1768
4456250000 | -7.9871
4460000000 | -7.9387
4463750000 | -7.7251
4467500000 | -7.6692
4471250000 | -7.5503
4475000000 | -7.3694
4478750000 | -7.2588
4482500000 | -7.0496
4486250000 | -6.9895
4490000000 | -6.8384
4493750000 | -6.6389
4497500000 | -6.5305
4501250000 | -6.4456
4505000000 | -6.3064
4508750000 | -6.1736
4512500000 | -6.0684
4516250000 | -5.939
4520000000 | -5.8662
4523750000 | -5.7759
4527500000 | -5.6777
4531250000 | -5.5957
4535000000 | -5.4763
4538750000 | -5.4568
4542500000 | -5.3716
4546250000 | -5.3657
4550000000 | -5.333
4553750000 | -5.2771
4557500000 | -5.2095
4561250000 | -5.1194
4565000000 | -4.999
4568750000 | -5.0173
4572500000 | -4.821
4576250000 | -4.7209
4580000000 | -4.6541
4583750000 | -4.4846
4587500000 | -4.3955
4591250000 | -4.2983
4595000000 | -4.2407
4598750000 | -4.147
4602500000 | -4.1201
4606250000 | -4.0435
4610000000 | -4.0315
4613750000 | -4.0112
4617500000 | -3.9525
4621250000 | -3.9822
4625000000 | -3.9094
4628750000 | -3.8549
4632500000 | -3.8254
4636250000 | -3.9109
4640000000 | -3.7472
4643750000 | -3.7629
4647500000 | -3.7704
4651250000 | -3.6956
4655000000 | -3.6147
4658750000 | -3.5884
4662500000 | -3.567
4666250000 | -3.5231
4670000000 | -3.4888
4673750000 | -3.386
4677500000 | -3.3784
4681250000 | -3.3052
4685000000 | -3.2098
4688750000 | -3.1434
4692500000 | -3.0739
4696250000 | -3.0271
4700000000 | -3.0022
4703750000 | -2.9823
4707500000 | -2.9366
4711250000 | -2.9469
4715000000 | -2.9158
4718750000 | -2.8479
4722500000 | -2.9583
4726250000 | -2.8668
4730000000 | -2.8076
4733750000 | -2.7533
4737500000 | -2.7484
4741250000 | -2.7333
4745000000 | -2.6593
4748750000 | -2.6656
4752500000 | -2.6715
4756250000 | -2.6619
4760000000 | -2.6414
4763750000 | -2.6962
4767500000 | -2.7047
4771250000 | -2.7125
4775000000 | -2.7026
4778750000 | -2.66
4782500000 | -2.6558
4786250000 | -2.6823
4790000000 | -2.6694
4793750000 | -2.6582
4797500000 | -2.6602
4801250000 | -2.6732
4805000000 | -2.6864
4808750000 | -2.6854
4812500000 | -2.6912
4816250000 | -2.7552
4820000000 | -2.7903
4823750000 | -2.7997
4827500000 | -2.7903
4831250000 | -2.9121
4835000000 | -2.9385
4838750000 | -2.8938
4842500000 | -2.901
4846250000 | -2.8678
4850000000 | -2.9302
4853750000 | -2.9036
4857500000 | -2.8905
4861250000 | -2.9048
4865000000 | -2.8745
4868750000 | -2.8818
4872500000 | -2.874
4876250000 | -2.8645
4880000000 | -2.869
4883750000 | -2.8832
4887500000 | -2.9338
4891250000 | -2.9521
4895000000 | -3.0172
4898750000 | -3.0222
4902500000 | -3.0786
4906250000 | -3.0612
4910000000 | -3.0704
4913750000 | -3.1086
4917500000 | -3.1874
4921250000 | -3.2014
4925000000 | -3.2587
4928750000 | -3.2457
4932500000 | -3.3207
4936250000 | -3.3391
4940000000 | -3.3778
4943750000 | -3.0522
4947500000 | -3.4808
4951250000 | -3.5336
4955000000 | -3.3365
4958750000 | -3.2667
4962500000 | -3.2764
4966250000 | -3.2428
4970000000 | -3.2306
4973750000 | -3.3054
4977500000 | -3.3223
4981250000 | -3.3772
4985000000 | -3.4352
4988750000 | -3.3666
4992500000 | -3.338
4996250000 | -3.2732
5000000000 | -3.2914
5003750000 | -3.2465
5007500000 | -3.2439
5011250000 | -3.2346
5015000000 | -3.2944
5018750000 | -3.2711
5022500000 | -3.2759
5026250000 | -3.3055
5030000000 | -3.3894
5033750000 | -3.3799
5037500000 | -3.4336
5041250000 | -3.4834
5045000000 | -3.6611
5048750000 | -3.7526
5052500000 | -3.8269
5056250000 | -3.9817
5060000000 | -4.1724
5063750000 | -4.207
5067500000 | -4.5151
5071250000 | -4.6658
5075000000 | -4.8379
5078750000 | -4.9075
5082500000 | -4.5811
5086250000 | -3.7274
5090000000 | -1.3384
5093750000 | -4.2666
5097500000 | -5.8813
5101250000 | -4.5476
5105000000 | -2.5555
5108750000 | -0.89102
5112500000 | 0.52515
5116250000 | 0.90891
5120000000 | -0.67349
5123750000 | -1.2837
5127500000 | -1.657
5131250000 | -1.9348
5135000000 | -2.0586
5138750000 | -2.2183
5142500000 | -2.2811
5146250000 | -2.3341
5150000000 | -2.3617
5153750000 | -2.326
5157500000 | -2.3245
5161250000 | -2.3058
5165000000 | -2.3362
5168750000 | -2.3005
5172500000 | -2.2859
5176250000 | -2.2434
5180000000 | -2.2126
5183750000 | -2.2531
5187500000 | -2.2485
5191250000 | -2.2584
5195000000 | -2.2311
5198750000 | -2.2207
5202500000 | -2.1689
5206250000 | -2.1138
5210000000 | -2.0505
5213750000 | -1.9907
5217500000 | -1.8936
5221250000 | -1.8104
5225000000 | -1.768
5228750000 | -1.8451
5232500000 | -1.6725
5236250000 | -1.6431
5240000000 | -1.5815
5243750000 | -1.6146
5247500000 | -1.6205
5251250000 | -1.5731
5255000000 | -1.5442
5258750000 | -1.5833
5262500000 | -1.559
5266250000 | -1.5279
5270000000 | -1.4972
5273750000 | -1.5359
5277500000 | -1.453
5281250000 | -1.4492
5285000000 | -1.4126
5288750000 | -1.3918
5292500000 | -1.331
5296250000 | -1.2996
5300000000 | -1.2413
5303750000 | -1.1905
5307500000 | -1.1349
5311250000 | -1.0773
5315000000 | -0.98438
5318750000 | -0.95236
5322500000 | -0.85825
5326250000 | -0.7854
5330000000 | -0.79498
5333750000 | -0.75916
5337500000 | -0.74997
5341250000 | -0.72189
5345000000 | -0.67548
5348750000 | -0.64139
5352500000 | -0.61465
5356250000 | -0.56317
5360000000 | -0.55621
5363750000 | -0.52176
5367500000 | -0.46849
5371250000 | -0.39807
5375000000 | -0.37257
5378750000 | -0.38635
5382500000 | -0.15815
5386250000 | -0.32976
5390000000 | -0.30409
5393750000 | -0.26982
5397500000 | -0.15824
5401250000 | -0.17561
5405000000 | -0.18916
5408750000 | -0.08902
5412500000 | -0.069038
5416250000 | -0.068077
5420000000 | -0.045889
5423750000 | -0.05163
5427500000 | 0.029443
5431250000 | 0.027376
5435000000 | 0.07859
5438750000 | 0.010059
5442500000 | 0.048092
5446250000 | 0.061321
5450000000 | 0.095722
5453750000 | 0.010105
5457500000 | 0.0023885
5461250000 | -0.020441
5465000000 | -0.040791
5468750000 | 0.017868
5472500000 | -0.0013321
5476250000 | -0.027836
5480000000 | 0.026044
5483750000 | 0.02632
5487500000 | 0.036379
5491250000 | 0.029718
5495000000 | 0.022185
5498750000 | 0.022324
5502500000 | -0.046991
5506250000 | -0.018787
5510000000 | -0.077858
5513750000 | -0.091503
5517500000 | -0.14837
5521250000 | -0.21364
5525000000 | -0.22852
5528750000 | -0.30786
5532500000 | -0.30711
5536250000 | -0.35167
5540000000 | -0.2796
5543750000 | -0.23689
5547500000 | -0.37267
5551250000 | -0.35411
5555000000 | -0.35158
5558750000 | -0.36058
5562500000 | -0.30795
5566250000 | -0.45319
5570000000 | -0.31952
5573750000 | -0.28842
5577500000 | -0.3317
5581250000 | -0.29564
5585000000 | -0.33867
5588750000 | -0.31015
5592500000 | -0.32283
5596250000 | -0.34052
5600000000 | -0.37474
5603750000 | -0.38861
5607500000 | -0.36063
5611250000 | -0.39812
5615000000 | -0.43233
5618750000 | -0.41957
5622500000 | -0.45508
5626250000 | -0.51025
5630000000 | -0.56274
5633750000 | -0.58191
5637500000 | -0.6326
5641250000 | -0.64304
5645000000 | -0.62805
5648750000 | -0.67001
5652500000 | -0.69223
5656250000 | -0.67667
5660000000 | -0.65903
5663750000 | -0.67139
5667500000 | -0.6582
5671250000 | -0.7106
5675000000 | -0.68451
5678750000 | -0.69876
5682500000 | -0.7323
5686250000 | -0.75525
5690000000 | -0.79691
5693750000 | -0.82361
5697500000 | -0.88782
5701250000 | -0.92899
5705000000 | -0.98849
5708750000 | -1.0413
5712500000 | -1.082
5716250000 | -1.1185
5720000000 | -1.2806
5723750000 | -1.1415
5727500000 | -1.1677
5731250000 | -1.2136
5735000000 | -1.2492
5738750000 | -1.3348
5742500000 | -1.5457
5746250000 | -1.4281
5750000000 | -1.4543
5753750000 | -1.5139
5757500000 | -1.5211
5761250000 | -1.535
5765000000 | -1.5964
5768750000 | -1.6099
5772500000 | -1.6295
5776250000 | -1.645
5780000000 | -1.6619
5783750000 | -1.7203
5787500000 | -1.7822
5791250000 | -1.8435
5795000000 | -1.8565
5798750000 | -1.9239
5802500000 | -1.9512
5806250000 | -1.9654
5810000000 | -2.0708
5813750000 | -2.1038
5817500000 | -2.1511
5821250000 | -2.1365
5825000000 | -2.2341
5828750000 | -2.2633
5832500000 | -2.3013
5836250000 | -2.321
5840000000 | -2.3977
5843750000 | -2.4146
5847500000 | -2.4611
5851250000 | -2.4977
5855000000 | -2.5658
5858750000 | -2.5918
5862500000 | -2.6481
5866250000 | -2.7089
5870000000 | -2.7756
5873750000 | -2.8163
5877500000 | -2.8707
5881250000 | -2.9705
5885000000 | -3.0177
5888750000 | -3.0846
5892500000 | -3.0884
5896250000 | -3.1492
5900000000 | -3.1929
5903750000 | -3.5901
5907500000 | -3.3428
5911250000 | -3.4028
5915000000 | -3.5129
5918750000 | -3.5292
5922500000 | -3.6068
5926250000 | -3.9415
5930000000 | -3.812
5933750000 | -3.8291
5937500000 | -3.9659
5941250000 | -4.02
5945000000 | -4.1035
5948750000 | -4.2183
5952500000 | -4.3352
5956250000 | -4.4282
5960000000 | -4.4854
5963750000 | -4.594
5967500000 | -4.7451
5971250000 | -4.8228
5975000000 | -4.9033
5978750000 | -5.0867
5982500000 | -5.1226
5986250000 | -5.2161
5990000000 | -5.3591
5993750000 | -5.5332
5997500000 | -5.6382
6001250000 | -5.8262
6005000000 | -5.9531
6008750000 | -6.0579
6012500000 | -6.282
6016250000 | -6.3523
6020000000 | -6.5745
6023750000 | -6.7495
6027500000 | -6.9348
6031250000 | -7.0442
6035000000 | -7.3799
6038750000 | -7.5876
6042500000 | -7.8337
6046250000 | -8.1353
6050000000 | -8.3403
6053750000 | -8.6558
6057500000 | -8.8633
6061250000 | -9.145
6065000000 | -9.4624
6068750000 | -9.8037
6072500000 | -10.4009
6076250000 | -10.6562
6080000000 | -11.1665
6083750000 | -11.6699
6087500000 | -12.249
6091250000 | -12.959
6095000000 | -13.377
6098750000 | -14.6587
6102500000 | -15.4233
6106250000 | -16.2256
6110000000 | -17.1348
6113750000 | -18.7324
6117500000 | -19.7969
6121250000 | -21.3594
6125000000 | -21.9678
6128750000 | -22.4297
6132500000 | -21.7803
6136250000 | -20.4668
6140000000 | -18.8516
6143750000 | -17.6318
6147500000 | -16.1641
6151250000 | -14.9814
6155000000 | -14.0308
6158750000 | -12.9561
6162500000 | -12.04
6166250000 | -11.3643
6170000000 | -10.6753
6173750000 | -10.0093
6177500000 | -9.4912
6181250000 | -9.0713
6185000000 | -8.5
6188750000 | -8.207
6192500000 | -7.895
6196250000 | -7.4883
6200000000 | -7.312
6203750000 | -7.1416
6207500000 | -7.021
6211250000 | -6.8928
6215000000 | -6.8206
6218750000 | -6.7168
6222500000 | -6.7417
6226250000 | -6.7598
6230000000 | -6.802
6233750000 | -6.7974
6237500000 | -6.9463
6241250000 | -7.0403
6245000000 | -7.2073
6248750000 | -7.5188
6252500000 | -7.7683
6256250000 | -8.1104
6260000000 | -8.4463
6263750000 | -8.9365
6267500000 | -9.3979
6271250000 | -10.0625
6275000000 | -10.666
6278750000 | -11.2896
6282500000 | -12.0259
6286250000 | -12.9438
6290000000 | -13.8818
6293750000 | -14.9302
6297500000 | -16.4375
6301250000 | -17.5557
6305000000 | -19.0166
6308750000 | -20.0889
6312500000 | -19.252
6316250000 | -20.2236
6320000000 | -19.3818
6323750000 | -18.5518
6327500000 | -17.1484
6331250000 | -16.0039
6335000000 | -15.6958
6338750000 | -13.958
6342500000 | -13.3022
6346250000 | -12.5244
6350000000 | -12.0059
6353750000 | -11.354
6357500000 | -10.8428
6361250000 | -10.4565
6365000000 | -10.0034
6368750000 | -9.687
6372500000 | -9.2124
6376250000 | -8.9761
6380000000 | -8.6724
6383750000 | -8.3638
6387500000 | -8.1738
6391250000 | -7.95
6395000000 | -7.7085
6398750000 | -7.5254
6402500000 | -7.3394
6406250000 | -7.1875
6410000000 | -6.9851
6413750000 | -6.9529
6417500000 | -6.6833
6421250000 | -6.6301
6425000000 | -6.5237
6428750000 | -6.4609
6432500000 | -6.2983
6436250000 | -6.2112
6440000000 | -6.1562
6443750000 | -5.9792
6447500000 | -5.9026
6451250000 | -5.7708
6455000000 | -5.668
6458750000 | -5.6348
6462500000 | -5.5247
6466250000 | -5.4131
6470000000 | -5.364
6473750000 | -5.2605
6477500000 | -5.1802
6481250000 | -5.0645
6485000000 | -5.0266
6488750000 | -4.9197
6492500000 | -4.8442
6496250000 | -4.8149
6500000000 | -4.7495
6503750000 | -4.6978
6507500000 | -4.6638
6511250000 | -4.6299
6515000000 | -4.5854
6518750000 | -4.5503
6522500000 | -4.52
6526250000 | -4.4602
6530000000 | -4.4387
6533750000 | -4.4907
6537500000 | -3.5284
6541250000 | -4.3445
6545000000 | -4.3872
6548750000 | -4.3025
6552500000 | -4.2649
6556250000 | -4.2239
6560000000 | -4.0535
6563750000 | -4.7134
6567500000 | -4.0488
6571250000 | -3.9716
6575000000 | -3.9109
6578750000 | -3.8778
6582500000 | -3.7781
6586250000 | -3.7711
6590000000 | -3.7162
6593750000 | -3.6772
6597500000 | -3.6731
6601250000 | -3.5754
6605000000 | -3.5801
6608750000 | -3.5291
6612500000 | -3.5415
6616250000 | -3.4926
6620000000 | -3.4962
6623750000 | -3.5095
6627500000 | -3.5334
6631250000 | -3.467
6635000000 | -3.5006
6638750000 | -3.4395
6642500000 | -3.4382
6646250000 | -3.3323
6650000000 | -3.2988
6653750000 | -3.2635
6657500000 | -3.1982
6661250000 | -3.1895
6665000000 | -3.1298
6668750000 | -3.1981
6672500000 | -3.074
6676250000 | -3.0828
6680000000 | -3.0234
6683750000 | -3.0776
6687500000 | -3.049
6691250000 | -3.1078
6695000000 | -3.1173
6698750000 | -3.1073
6702500000 | -3.2008
6706250000 | -3.1786
6710000000 | -3.3226
6713750000 | -3.3318
6717500000 | -3.317
6721250000 | -3.3662
6725000000 | -3.3918
6728750000 | -3.3834
6732500000 | -3.4167
6736250000 | -3.4694
6740000000 | -3.4088
6743750000 | -3.4865
6747500000 | -3.4758
6751250000 | -3.5251
6755000000 | -3.5149
6758750000 | -3.5862
6762500000 | -3.6459
6766250000 | -3.6599
6770000000 | -3.8005
6773750000 | -3.8402
6777500000 | -3.9075
6781250000 | -4.1521
6785000000 | -3.9331
6788750000 | -4.1448
6792500000 | -4.1685
6796250000 | -4.3196
6800000000 | -4.3257
6803750000 | -4.4624
6807500000 | -4.8726
6811250000 | -4.7141
6815000000 | -4.8367
6818750000 | -5.0083
6822500000 | -5.0964
6826250000 | -5.2102
6830000000 | -5.3833
6833750000 | -5.4739
6837500000 | -5.5967
6841250000 | -5.7368
6845000000 | -5.8103
6848750000 | -5.9766
6852500000 | -6.1145
6856250000 | -6.2253
6860000000 | -6.324
6863750000 | -6.4763
6867500000 | -6.5847
6871250000 | -6.7085
6875000000 | -6.8542
6878750000 | -6.9797
6882500000 | -7.094
6886250000 | -7.2732
6890000000 | -7.3672
6893750000 | -7.51
6897500000 | -7.645
6901250000 | -7.7246
6905000000 | -7.8308
6908750000 | -7.9756
6912500000 | -8.0781
6916250000 | -8.1685
6920000000 | -8.2734
6923750000 | -8.3428
6927500000 | -8.4844
6931250000 | -8.5645
6935000000 | -8.6436
6938750000 | -8.7383
6942500000 | -8.8286
6946250000 | -8.9326
6950000000 | -8.9819
6953750000 | -9.0063
6957500000 | -9.1382
6961250000 | -9.1895
6965000000 | -9.2012
6968750000 | -9.126
6972500000 | -9.2705
6976250000 | -9.1416
6980000000 | -9.2959
6983750000 | -9.2056
6987500000 | -9.2651
6991250000 | -9.21
6995000000 | -9.1572
6998750000 | -9.1904
7002500000 | -9.1699
7006250000 | -9.1035
7010000000 | -8.9692
7013750000 | -9.0376
7017500000 | -8.917
7021250000 | -8.8203
7025000000 | -8.7344
7028750000 | -8.6719
7032500000 | -8.7129
7036250000 | -8.6592
7040000000 | -7.5925
7043750000 | -8.3877
7047500000 | -8.2681
7051250000 | -8.189
7055000000 | -8.1406
7058750000 | -7.9233
7062500000 | -7.9182
7066250000 | -7.7698
7070000000 | -7.6553
7073750000 | -7.3926
7077500000 | -7.312
7081250000 | -7.1289
7085000000 | -6.9993
7088750000 | -6.8784
7092500000 | -6.6946
7096250000 | -6.5945
7100000000 | -6.4556
7103750000 | -6.3623
7107500000 | -6.2529
7111250000 | -6.2002
7115000000 | -5.9976
7118750000 | -5.8472
7122500000 | -5.8521
7126250000 | -5.7563
7130000000 | -5.5977
7133750000 | -5.5044
7137500000 | -5.4243
7141250000 | -5.2886
7145000000 | -5.2209
7148750000 | -5.0862
7152500000 | -4.981
7156250000 | -4.8428
7160000000 | -4.8147
7163750000 | -4.656
7167500000 | -4.5862
7171250000 | -4.4563
7175000000 | -4.3401
7178750000 | -4.3159
7182500000 | -4.3274
7186250000 | -4.2458
7190000000 | -4.1951
7193750000 | -4.1682
7197500000 | -4.1919
7201250000 | -3.9972
7205000000 | -4.0649
7208750000 | -4.135
7212500000 | -4.1025
7216250000 | -4.1013
7220000000 | -4.1682
7223750000 | -4.2036
7227500000 | -4.239
7231250000 | -4.303
7235000000 | -4.3408
7238750000 | -4.2886
7242500000 | -4.3477
7246250000 | -4.3376
7250000000 | -4.4026
7253750000 | -4.4204
7257500000 | -4.5376
7261250000 | -4.5415
7265000000 | -4.6011
7268750000 | -4.6333
7272500000 | -4.7244
7276250000 | -4.8164
7280000000 | -4.8906
7283750000 | -4.9993
7287500000 | -5.1816
7291250000 | -5.2444
7295000000 | -5.3733
7298750000 | -5.6147
7302500000 | -5.7375
7306250000 | -5.8867
7310000000 | -6.0203
7313750000 | -6.2605
7317500000 | -6.5203
7321250000 | -6.9604
7325000000 | -6.9268
7328750000 | -7.0259
7332500000 | -7.1741
7336250000 | -7.4185
7340000000 | -7.6621
7343750000 | -7.9351
7347500000 | -8.3115
7351250000 | -9.4946
7355000000 | -8.8267
7358750000 | -9.1465
7362500000 | -9.5034
7366250000 | -9.9292
7370000000 | -10.2964
7373750000 | -10.6313
7377500000 | -10.9897
7381250000 | -11.29
7385000000 | -11.5371
7388750000 | -11.7832
7392500000 | -11.9731
7396250000 | -12.1938
7400000000 | -12.229
7403750000 | -12.2905
7407500000 | -12.1626
7411250000 | -11.9912
7415000000 | -11.8267
7418750000 | -11.4556
7422500000 | -11.1021
7426250000 | -10.7476
7430000000 | -10.2759
7433750000 | -9.9565
7437500000 | -9.4971
7441250000 | -9.209
7445000000 | -8.6748
7448750000 | -8.3291
7452500000 | -7.834
7456250000 | -7.4836
7460000000 | -7.0676
7463750000 | -6.7229
7467500000 | -6.2961
7471250000 | -5.9265
7475000000 | -5.6509
7478750000 | -5.4651
7482500000 | -5.1753
7486250000 | -4.9619
7490000000 | -4.8889
7493750000 | -4.6277
7497500000 | -4.405
7501250000 | -4.2043
7505000000 | -4.168
7508750000 | -4.0046
7512500000 | -3.8765
7516250000 | -3.7423
7520000000 | -3.5474
7523750000 | -3.5413
7527500000 | -3.4833
7531250000 | -3.3677
7535000000 | -3.2657
7538750000 | -3.1687
7542500000 | -3.0358
7546250000 | -2.9297
7550000000 | -2.8606
7553750000 | -2.731
7557500000 | -2.6787
7561250000 | -2.5803
7565000000 | -2.5137
7568750000 | -2.4995
7572500000 | -2.4652
7576250000 | -2.4036
7580000000 | -2.3976
7583750000 | -2.407
7587500000 | -2.4402
7591250000 | -2.4941
7595000000 | -2.5272
7598750000 | -2.5416
7602500000 | -2.625
7606250000 | -2.6752
7610000000 | -2.6852
7613750000 | -2.767
7617500000 | -2.7097
7621250000 | -2.7745
7625000000 | -2.7244
7628750000 | -3.8577
7632500000 | -2.7502
7636250000 | -2.734
7640000000 | -2.7161
7643750000 | -2.7598
7647500000 | -2.7207
7651250000 | -2.7747
7655000000 | -2.7295
7658750000 | -2.6624
7662500000 | -2.8097
7666250000 | -2.8441
7670000000 | -2.8845
7673750000 | -2.8887
7677500000 | -2.9297
7681250000 | -2.967
7685000000 | -3.0144
7688750000 | -3.0693
7692500000 | -3.0948
7696250000 | -3.1588
7700000000 | -3.1395
7703750000 | -3.1813
7707500000 | -3.29
7711250000 | -3.3221
7715000000 | -3.3556
7718750000 | -3.3549
7722500000 | -3.3979
7726250000 | -3.3966
7730000000 | -3.4109
7733750000 | -3.42
7737500000 | -3.4409
7741250000 | -3.4705
7745000000 | -3.4667
7748750000 | -3.5088
7752500000 | -3.4993
7756250000 | -3.5809
7760000000 | -3.6147
7763750000 | -3.6636
7767500000 | -3.7086
7771250000 | -3.8024
7775000000 | -3.8794
7778750000 | -3.9088
7782500000 | -4.0125
7786250000 | -4.0156
7790000000 | -4.1326
7793750000 | -4.1179
7797500000 | -4.1992
7801250000 | -4.1982
7805000000 | -4.2859
7808750000 | -4.3682
7812500000 | -4.4106
7816250000 | -4.5305
7820000000 | -4.6011
7823750000 | -4.665
7827500000 | -4.718
7831250000 | -4.8179
7835000000 | -4.8992
7838750000 | -4.9824
7842500000 | -5.0906
7846250000 | -5.1497
7850000000 | -5.1912
7853750000 | -5.3521
7857500000 | -5.4106
7861250000 | -5.5298
7865000000 | -5.6262
7868750000 | -5.7063
7872500000 | -5.8208
7876250000 | -5.9038
7880000000 | -6.0676
7883750000 | -6.1807
7887500000 | -6.3135
7891250000 | -6.4595
7895000000 | -6.6382
7898750000 | -6.6995
7902500000 | -6.9736
7906250000 | -7.1287
7910000000 | -7.3235
7913750000 | -7.5051
7917500000 | -7.6792
7921250000 | -7.8958
7925000000 | -8.0293
7928750000 | -8.1807
7932500000 | -8.3989
7936250000 | -8.5825
7940000000 | -8.8203
7943750000 | -9.0557
7947500000 | -9.2217
7951250000 | -9.5635
7955000000 | -9.8843
7958750000 | -10.479
7962500000 | -10.2183
7966250000 | -10.582
7970000000 | -10.6636
7973750000 | -10.8472
7977500000 | -11.0322
7981250000 | -11.0918
7985000000 | -11.1221
7988750000 | -11.2217
7992500000 | -10.7119
7996250000 | -11.1626
8000000000 | -10.9878

## 09-Aug-17 11h 42m 44s
Frequency (Hz) | Log Magnitude | Aperture
2000000000 | 0.89078 | N/A
2030000000 | 1.0704
2060000000 | 0.9198 | Averaging Factor
2090000000 | 1.0452 | Off
2120000000 | 1.0283
2150000000 | 1.0491 | Center Frequency (Hz)
2180000000 | 1.0803 | 5000000000
2210000000 | 1.0603
2240000000 | 1.1118 | Channel Function
2270000000 | 1.0398 | S11
2300000000 | 0.98508
2330000000 | 0.86722 | D1/D2->D2
2360000000 | 0.81412 | Off
2390000000 | 0.75348
2420000000 | 0.73801 | Instrument Date/Time
2450000000 | 0.59973 | 2017-08-09 10:29
2480000000 | 0.5134
2510000000 | 0.40765 | Instrument Model
2540000000 | 0.23118 | 8719ES
2570000000 | 0.17652
2600000000 | -0.018603 | Instrument Serial Number
2630000000 | -0.014929 | US39170422
2660000000 | -0.16119
2690000000 | -0.33812 | Measurement Channel
2720000000 | -0.46155 | Channel 1
2750000000 | -0.56494
2780000000 | -0.71393 | Span Frequency (Hz)
2810000000 | -0.76489 | 6000000000
2840000000 | -0.93292
2870000000 | -0.97641 | Start Frequency (Hz)
2900000000 | -1.0326 | 2000000000
2930000000 | -1.2022
2960000000 | -1.222 | Stop Frequency (Hz)
2990000000 | -1.4188 | 8000000000
3020000000 | -1.4291
3050000000 | -1.4605 | Sweep Data Points
3080000000 | -1.6823 | 201
3110000000 | -1.7617
3140000000 | -2.0159 | Sweep Time Seconds
3170000000 | -2.619 | 0.1
3200000000 | -2.7865
3230000000 | -3.2592 | Sweep Type
3260000000 | -2.9482 | Linear
3290000000 | -3.3768
3320000000 | -3.7839
3350000000 | -4.1731
3380000000 | -4.6187
3410000000 | -5.4727
3440000000 | -6.3948
3470000000 | -7.6052
3500000000 | -9.2729
3530000000 | -11.918
3560000000 | -15.8271
3590000000 | -23.0664
3620000000 | -32.9434
3650000000 | -20.1318
3680000000 | -15.0293
3710000000 | -12.0063
3740000000 | -10.2646
3770000000 | -9.0938
3800000000 | -8.3013
3830000000 | -7.7473
3860000000 | -7.2751
3890000000 | -7.0098
3920000000 | -6.6941
3950000000 | -6.3196
3980000000 | -5.8438
4010000000 | -5.4258
4040000000 | -5.2402
4070000000 | -5.2119
4100000000 | -5.2263
4130000000 | -5.5688
4160000000 | -6.2407
4190000000 | -7.1677
4220000000 | -8.6274
4250000000 | -9.8701
4280000000 | -9.541
4310000000 | -9.7588
4340000000 | -9.8828
4370000000 | -9.7783
4400000000 | -9.4863
4430000000 | -8.8447
4460000000 | -7.8462
4490000000 | -6.811
4520000000 | -5.9236
4550000000 | -5.2712
4580000000 | -4.5635
4610000000 | -4.1643
4640000000 | -3.9238
4670000000 | -3.4238
4700000000 | -3.152
4730000000 | -2.8015
4760000000 | -2.7074
4790000000 | -2.8082
4820000000 | -2.6755
4850000000 | -2.9485
4880000000 | -3.0142
4910000000 | -3.1495
4940000000 | -3.2971
4970000000 | -3.3146
5000000000 | -3.3182
5030000000 | -3.5662
5060000000 | -4.3972
5090000000 | -9.7412
5120000000 | -1.1338
5150000000 | -2.4794
5180000000 | -2.2452
5210000000 | -2.047
5240000000 | -1.6774
5270000000 | -1.4573
5300000000 | -1.2333
5330000000 | -0.92548
5360000000 | -0.52475
5390000000 | -0.29541
5420000000 | -0.10758
5450000000 | 0.01378
5480000000 | 0.023058
5510000000 | -0.14019
5540000000 | -0.31673
5570000000 | -0.28847
5600000000 | -0.48392
5630000000 | -0.49724
5660000000 | -0.70966
5690000000 | -0.93262
5720000000 | -1.4579
5750000000 | -1.495
5780000000 | -1.7728
5810000000 | -2.0742
5840000000 | -2.3834
5870000000 | -2.7946
5900000000 | -3.3083
5930000000 | -3.5667
5960000000 | -4.5557
5990000000 | -5.3589
6020000000 | -6.5728
6050000000 | -8.3384
6080000000 | -11.3115
6110000000 | -18.0078
6140000000 | -18.373
6170000000 | -10.2969
6200000000 | -7.2249
6230000000 | -6.9431
6260000000 | -8.7812
6290000000 | -14.6919
6320000000 | -20.2275
6350000000 | -12.1221
6380000000 | -8.7402
6410000000 | -7.0071
6440000000 | -6.1658
6470000000 | -5.2778
6500000000 | -4.814
6530000000 | -4.6438
6560000000 | -3.8379
6590000000 | -3.7678
6620000000 | -3.4736
6650000000 | -3.2648
6680000000 | -3.1365
6710000000 | -3.2466
6740000000 | -3.4207
6770000000 | -3.8995
6800000000 | -4.4507
6830000000 | -5.4167
6860000000 | -6.3843
6890000000 | -7.4097
6920000000 | -8.4038
6950000000 | -8.9468
6980000000 | -9.2119
7010000000 | -8.8994
7040000000 | -9.021
7070000000 | -7.8833
7100000000 | -6.4724
7130000000 | -5.4788
7160000000 | -4.7417
7190000000 | -4.2595
7220000000 | -4.0635
7250000000 | -4.415
7280000000 | -5.0105
7310000000 | -5.9802
7340000000 | -7.8882
7370000000 | -10.4424
7400000000 | -12.4771
7430000000 | -10.5371
7460000000 | -7.3154
7490000000 | -4.9702
7520000000 | -3.6545
7550000000 | -3.0094
7580000000 | -2.5089
7610000000 | -2.6639
7640000000 | -2.8744
7670000000 | -2.9077
7700000000 | -3.1135
7730000000 | -3.4631
7760000000 | -3.6835
7790000000 | -4.113
7820000000 | -4.5715
7850000000 | -5.2593
7880000000 | -6.0244
7910000000 | -7.2007
7940000000 | -8.5327
7970000000 | -10.1831
8000000000 | -10.4033

## 09-Aug-17 11h 47m 40s
Frequency (Hz) | Log Magnitude | Aperture
5000000000 | -3.2494 | N/A
5000125000 | -3.2462
5000250000 | -3.2579 | Averaging Factor
5000375000 | -3.2518 | Off
5000500000 | -3.3113
5000625000 | -3.2582 | Center Frequency (Hz)
5000750000 | -3.2709 | 5100000000
5000875000 | -3.2928
5001000000 | -3.2795 | Channel Function
5001125000 | -3.2693 | S11
5001250000 | -3.2655
5001375000 | -3.2815 | D1/D2->D2
5001500000 | -3.264 | Off
5001625000 | -3.2606
5001750000 | -3.2584 | Instrument Date/Time
5001875000 | -3.2708 | 2017-08-09 10:34
5002000000 | -3.2924
5002125000 | -3.2789 | Instrument Model
5002250000 | -3.2794 | 8719ES
5002375000 | -3.2992
5002500000 | -3.2848 | Instrument Serial Number
5002625000 | -3.1805 | US39170422
5002750000 | -3.2979
5002875000 | -3.2587 | Measurement Channel
5003000000 | -3.277 | Channel 1
5003125000 | -3.2555
5003250000 | -3.2544 | Span Frequency (Hz)
5003375000 | -3.2484 | 200000000
5003500000 | -3.276
5003625000 | -3.2683 | Start Frequency (Hz)
5003750000 | -3.228 | 5000000000
5003875000 | -3.2806
5004000000 | -3.269 | Stop Frequency (Hz)
5004125000 | -3.2787 | 5200000000
5004250000 | -3.2865
5004375000 | -3.2749 | Sweep Data Points
5004500000 | -3.2821 | 1601
5004625000 | -3.2626
5004750000 | -3.2494 | Sweep Time Seconds
5004875000 | -3.2565 | 0.8
5005000000 | -3.2086
5005125000 | -3.2687 | Sweep Type
5005250000 | -3.2777 | Linear
5005375000 | -3.256
5005500000 | -3.2708
5005625000 | -3.2581
5005750000 | -3.2429
5005875000 | -3.2848
5006000000 | -3.239
5006125000 | -3.2427
5006250000 | -3.255
5006375000 | -3.2372
5006500000 | -3.2368
5006625000 | -3.2401
5006750000 | -3.2195
5006875000 | -3.2745
5007000000 | -3.2467
5007125000 | -3.2501
5007250000 | -3.25
5007375000 | -3.2498
5007500000 | -3.23
5007625000 | -3.2518
5007750000 | -3.2318
5007875000 | -3.203
5008000000 | -3.257
5008125000 | -3.2126
5008250000 | -3.2603
5008375000 | -3.2522
5008500000 | -3.2341
5008625000 | -3.2516
5008750000 | -3.2495
5008875000 | -3.2231
5009000000 | -3.2438
5009125000 | -3.2571
5009250000 | -3.2275
5009375000 | -3.2679
5009500000 | -3.2506
5009625000 | -3.2513
5009750000 | -3.2622
5009875000 | -3.2455
5010000000 | -3.2358
5010125000 | -3.2772
5010250000 | -3.2759
5010375000 | -3.2738
5010500000 | -3.3148
5010625000 | -3.2896
5010750000 | -3.2721
5010875000 | -3.2496
5011000000 | -3.2729
5011125000 | -3.2405
5011250000 | -3.2504
5011375000 | -3.2736
5011500000 | -3.2894
5011625000 | -3.2457
5011750000 | -3.2568
5011875000 | -3.2423
5012000000 | -3.2533
5012125000 | -3.2505
5012250000 | -3.2412
5012375000 | -3.2472
5012500000 | -3.272
5012625000 | -3.2161
5012750000 | -3.2739
5012875000 | -3.3094
5013000000 | -3.243
5013125000 | -3.2753
5013250000 | -3.238
5013375000 | -3.2618
5013500000 | -3.2798
5013625000 | -3.2456
5013750000 | -3.2805
5013875000 | -3.2585
5014000000 | -3.2539
5014125000 | -3.2955
5014250000 | -3.3014
5014375000 | -3.2677
5014500000 | -3.2939
5014625000 | -3.2517
5014750000 | -3.2427
5014875000 | -3.2761
5015000000 | -3.2725
5015125000 | -3.2649
5015250000 | -3.2568
5015375000 | -3.2476
5015500000 | -3.277
5015625000 | -3.3018
5015750000 | -3.2367
5015875000 | -3.2635
5016000000 | -3.2949
5016125000 | -3.2721
5016250000 | -3.2965
5016375000 | -3.2708
5016500000 | -3.2848
5016625000 | -3.2834
5016750000 | -3.2509
5016875000 | -3.2732
5017000000 | -3.2323
5017125000 | -3.2594
5017250000 | -3.2766
5017375000 | -3.2959
5017500000 | -3.2482
5017625000 | -3.2836
5017750000 | -3.3208
5017875000 | -3.24
5018000000 | -3.2494
5018125000 | -3.2643
5018250000 | -3.2968
5018375000 | -3.2903
5018500000 | -3.2483
5018625000 | -3.2625
5018750000 | -3.2639
5018875000 | -3.2617
5019000000 | -3.2687
5019125000 | -3.2643
5019250000 | -3.2654
5019375000 | -3.3082
5019500000 | -3.2927
5019625000 | -3.2576
5019750000 | -3.2681
5019875000 | -3.3058
5020000000 | -3.3175
5020125000 | -3.2892
5020250000 | -3.3162
5020375000 | -3.2753
5020500000 | -3.2843
5020625000 | -3.3035
5020750000 | -3.3035
5020875000 | -3.2885
5021000000 | -3.3223
5021125000 | -3.3016
5021250000 | -3.3052
5021375000 | -3.3063
5021500000 | -3.3049
5021625000 | -3.278
5021750000 | -3.2933
5021875000 | -3.2734
5022000000 | -3.2653
5022125000 | -3.2992
5022250000 | -3.3057
5022375000 | -3.3063
5022500000 | -3.3054
5022625000 | -3.3196
5022750000 | -3.2893
5022875000 | -3.3018
5023000000 | -3.3157
5023125000 | -3.3284
5023250000 | -3.3073
5023375000 | -3.3148
5023500000 | -3.3241
5023625000 | -3.3239
5023750000 | -3.2991
5023875000 | -3.3022
5024000000 | -3.3236
5024125000 | -3.3241
5024250000 | -3.2596
5024375000 | -3.3523
5024500000 | -3.2842
5024625000 | -3.2855
5024750000 | -3.3336
5024875000 | -3.28
5025000000 | -3.3256
5025125000 | -3.3185
5025250000 | -3.3102
5025375000 | -3.281
5025500000 | -3.3561
5025625000 | -3.302
5025750000 | -3.2677
5025875000 | -3.302
5026000000 | -3.3173
5026125000 | -3.2823
5026250000 | -3.3021
5026375000 | -3.3329
5026500000 | -3.2687
5026625000 | -3.3271
5026750000 | -3.2938
5026875000 | -3.2998
5027000000 | -3.3174
5027125000 | -3.304
5027250000 | -3.3342
5027375000 | -3.325
5027500000 | -3.3385
5027625000 | -3.3652
5027750000 | -3.3353
5027875000 | -3.379
5028000000 | -3.3239
5028125000 | -3.33
5028250000 | -3.3673
5028375000 | -3.3577
5028500000 | -3.3987
5028625000 | -3.3427
5028750000 | -3.3619
5028875000 | -3.3638
5029000000 | -3.3702
5029125000 | -3.3705
5029250000 | -3.3674
5029375000 | -3.3541
5029500000 | -3.3645
5029625000 | -3.3933
5029750000 | -3.3846
5029875000 | -3.3563
5030000000 | -3.39
5030125000 | -3.3679
5030250000 | -3.3911
5030375000 | -3.3826
5030500000 | -3.3677
5030625000 | -3.3938
5030750000 | -3.3722
5030875000 | -3.3844
5031000000 | -3.39
5031125000 | -3.4263
5031250000 | -3.3832
5031375000 | -3.3687
5031500000 | -3.3761
5031625000 | -3.3881
5031750000 | -3.4048
5031875000 | -3.3759
5032000000 | -3.3641
5032125000 | -3.3613
5032250000 | -3.4083
5032375000 | -3.4167
5032500000 | -3.385
5032625000 | -3.4003
5032750000 | -3.3969
5032875000 | -3.4043
5033000000 | -3.3947
5033125000 | -3.3967
5033250000 | -3.3669
5033375000 | -3.3523
5033500000 | -3.3451
5033625000 | -3.3683
5033750000 | -3.3846
5033875000 | -3.3901
5034000000 | -3.3691
5034125000 | -3.3755
5034250000 | -3.3715
5034375000 | -3.3831
5034500000 | -3.397
5034625000 | -3.3719
5034750000 | -3.3915
5034875000 | -3.4132
5035000000 | -3.3839
5035125000 | -3.3716
5035250000 | -3.3623
5035375000 | -3.3739
5035500000 | -3.3599
5035625000 | -3.3802
5035750000 | -3.4069
5035875000 | -3.4097
5036000000 | -3.3564
5036125000 | -3.375
5036250000 | -3.3969
5036375000 | -3.4359
5036500000 | -3.4283
5036625000 | -3.423
5036750000 | -3.4219
5036875000 | -3.4135
5037000000 | -3.4073
5037125000 | -3.4369
5037250000 | -3.4092
5037375000 | -3.4581
5037500000 | -3.4413
5037625000 | -3.4027
5037750000 | -3.4536
5037875000 | -3.3749
5038000000 | -3.4481
5038125000 | -3.4421
5038250000 | -3.4171
5038375000 | -3.4154
5038500000 | -3.4204
5038625000 | -3.4619
5038750000 | -3.4512
5038875000 | -3.481
5039000000 | -3.46
5039125000 | -3.4725
5039250000 | -3.4556
5039375000 | -3.4801
5039500000 | -3.4812
5039625000 | -3.4647
5039750000 | -3.4711
5039875000 | -3.4781
5040000000 | -3.4576
5040125000 | -3.4885
5040250000 | -3.5106
5040375000 | -3.5092
5040500000 | -3.5079
5040625000 | -3.4803
5040750000 | -3.4929
5040875000 | -3.4829
5041000000 | -3.5101
5041125000 | -3.5225
5041250000 | -3.5182
5041375000 | -3.5408
5041500000 | -3.5101
5041625000 | -3.5388
5041750000 | -3.5154
5041875000 | -3.5581
5042000000 | -3.5259
5042125000 | -3.5862
5042250000 | -3.5807
5042375000 | -3.5731
5042500000 | -3.5836
5042625000 | -3.5498
5042750000 | -3.5774
5042875000 | -3.5737
5043000000 | -3.5851
5043125000 | -3.5826
5043250000 | -3.6008
5043375000 | -3.6012
5043500000 | -3.5933
5043625000 | -3.6003
5043750000 | -3.6138
5043875000 | -3.6182
5044000000 | -3.6312
5044125000 | -3.6217
5044250000 | -3.6046
5044375000 | -3.6472
5044500000 | -3.5793
5044625000 | -3.6019
5044750000 | -3.6439
5044875000 | -3.6226
5045000000 | -3.6239
5045125000 | -3.6366
5045250000 | -3.6379
5045375000 | -3.6644
5045500000 | -3.6752
5045625000 | -3.6431
5045750000 | -3.6646
5045875000 | -3.6403
5046000000 | -3.693
5046125000 | -3.6364
5046250000 | -3.6849
5046375000 | -3.6841
5046500000 | -3.6564
5046625000 | -3.6588
5046750000 | -3.677
5046875000 | -3.6691
5047000000 | -3.689
5047125000 | -3.7189
5047250000 | -3.7261
5047375000 | -3.7404
5047500000 | -3.7382
5047625000 | -3.7322
5047750000 | -3.7319
5047875000 | -3.7355
5048000000 | -3.7496
5048125000 | -3.7395
5048250000 | -3.7377
5048375000 | -3.7419
5048500000 | -3.7732
5048625000 | -3.7687
5048750000 | -3.7719
5048875000 | -3.7817
5049000000 | -3.7893
5049125000 | -3.7697
5049250000 | -3.7638
5049375000 | -3.7408
5049500000 | -3.745
5049625000 | -3.8107
5049750000 | -3.7986
5049875000 | -3.7743
5050000000 | -3.7603
5050125000 | -3.7717
5050250000 | -3.8181
5050375000 | -3.8055
5050500000 | -3.8025
5050625000 | -3.7948
5050750000 | -3.8129
5050875000 | -3.8102
5051000000 | -3.8322
5051125000 | -3.8204
5051250000 | -3.796
5051375000 | -3.8351
5051500000 | -3.8459
5051625000 | -3.833
5051750000 | -3.8506
5051875000 | -3.8458
5052000000 | -3.7991
5052125000 | -3.7791
5052250000 | -3.8021
5052375000 | -3.8267
5052500000 | -3.8657
5052625000 | -3.8479
5052750000 | -3.8578
5052875000 | -3.8274
5053000000 | -3.8159
5053125000 | -3.856
5053250000 | -3.8708
5053375000 | -3.8649
5053500000 | -3.8965
5053625000 | -3.9053
5053750000 | -3.9412
5053875000 | -3.9108
5054000000 | -3.902
5054125000 | -3.948
5054250000 | -3.9275
5054375000 | -3.926
5054500000 | -3.9668
5054625000 | -3.9261
5054750000 | -3.9252
5054875000 | -3.9414
5055000000 | -3.9451
5055125000 | -3.938
5055250000 | -3.969
5055375000 | -3.983
5055500000 | -3.9998
5055625000 | -3.9677
5055750000 | -3.9836
5055875000 | -3.9773
5056000000 | -4.0002
5056125000 | -4.0205
5056250000 | -3.9839
5056375000 | -4.0103
5056500000 | -4.0249
5056625000 | -4.0505
5056750000 | -4.0127
5056875000 | -4.0232
5057000000 | -4.0476
5057125000 | -4.0374
5057250000 | -4.0051
5057375000 | -3.9954
5057500000 | -3.9779
5057625000 | -3.98
5057750000 | -3.9865
5057875000 | -3.9996
5058000000 | -3.9729
5058125000 | -3.9933
5058250000 | -4.0232
5058375000 | -4.0002
5058500000 | -3.9707
5058625000 | -4.043
5058750000 | -4.0012
5058875000 | -4.0562
5059000000 | -4.0403
5059125000 | -4.0393
5059250000 | -4.0359
5059375000 | -4.104
5059500000 | -4.1262
5059625000 | -4.0981
5059750000 | -4.1716
5059875000 | -4.1357
5060000000 | -4.1362
5060125000 | -4.1775
5060250000 | -4.2068
5060375000 | -4.2
5060500000 | -4.1682
5060625000 | -4.1909
5060750000 | -4.1702
5060875000 | -4.2371
5061000000 | -4.1941
5061125000 | -4.2053
5061250000 | -4.2
5061375000 | -4.2087
5061500000 | -4.2539
5061625000 | -4.2246
5061750000 | -4.189
5061875000 | -4.2014
5062000000 | -4.2322
5062125000 | -4.2202
5062250000 | -4.155
5062375000 | -4.188
5062500000 | -4.2207
5062625000 | -4.1936
5062750000 | -4.2012
5062875000 | -4.1775
5063000000 | -4.2629
5063125000 | -4.1995
5063250000 | -4.179
5063375000 | -4.1833
5063500000 | -4.1577
5063625000 | -4.1606
5063750000 | -4.2329
5063875000 | -4.1631
5064000000 | -4.186
5064125000 | -4.2197
5064250000 | -4.2661
5064375000 | -4.2441
5064500000 | -4.2625
5064625000 | -4.2642
5064750000 | -4.2646
5064875000 | -4.3196
5065000000 | -4.3284
5065125000 | -4.2971
5065250000 | -4.3281
5065375000 | -4.3582
5065500000 | -4.3384
5065625000 | -4.3823
5065750000 | -4.3711
5065875000 | -4.3975
5066000000 | -4.3977
5066125000 | -4.4202
5066250000 | -4.4165
5066375000 | -4.4785
5066500000 | -4.4814
5066625000 | -4.4724
5066750000 | -4.4563
5066875000 | -4.4978
5067000000 | -4.4807
5067125000 | -4.5166
5067250000 | -4.5417
5067375000 | -4.5354
5067500000 | -4.5603
5067625000 | -4.5483
5067750000 | -4.4988
5067875000 | -4.5242
5068000000 | -4.5537
5068125000 | -4.5591
5068250000 | -4.6377
5068375000 | -4.5627
5068500000 | -4.5637
5068625000 | -4.5872
5068750000 | -4.5823
5068875000 | -4.5522
5069000000 | -4.5786
5069125000 | -4.6372
5069250000 | -4.6338
5069375000 | -4.573
5069500000 | -4.5894
5069625000 | -4.6086
5069750000 | -4.6438
5069875000 | -4.6631
5070000000 | -4.6606
5070125000 | -4.6116
5070250000 | -4.637
5070375000 | -4.6641
5070500000 | -4.6816
5070625000 | -4.6787
5070750000 | -4.6379
5070875000 | -4.7212
5071000000 | -4.7029
5071125000 | -4.7229
5071250000 | -4.7378
5071375000 | -4.6787
5071500000 | -4.7563
5071625000 | -4.71
5071750000 | -4.7458
5071875000 | -4.7324
5072000000 | -4.7327
5072125000 | -4.7351
5072250000 | -4.7397
5072375000 | -4.7715
5072500000 | -4.8157
5072625000 | -4.7507
5072750000 | -4.8149
5072875000 | -4.7859
5073000000 | -4.7888
5073125000 | -4.79
5073250000 | -4.7761
5073375000 | -4.8174
5073500000 | -4.7991
5073625000 | -4.7993
5073750000 | -4.8848
5073875000 | -4.8267
5074000000 | -4.77
5074125000 | -4.8254
5074250000 | -4.7756
5074375000 | -4.8142
5074500000 | -4.8088
5074625000 | -4.7573
5074750000 | -4.7922
5074875000 | -4.8391
5075000000 | -4.801
5075125000 | -4.7678
5075250000 | -4.79
5075375000 | -4.7483
5075500000 | -4.8098
5075625000 | -4.7246
5075750000 | -4.7322
5075875000 | -4.7725
5076000000 | -4.8096
5076125000 | -4.7971
5076250000 | -4.7385
5076375000 | -4.8186
5076500000 | -4.7678
5076625000 | -4.801
5076750000 | -4.8149
5076875000 | -4.8347
5077000000 | -4.7698
5077125000 | -4.7903
5077250000 | -4.7024
5077375000 | -5.0227
5077500000 | -4.8174
5077625000 | -4.7732
5077750000 | -4.9727
5077875000 | -4.9019
5078000000 | -3.9053
5078125000 | -4.9329
5078250000 | -4.9512
5078375000 | -4.7366
5078500000 | -4.9067
5078625000 | -4.8274
5078750000 | -4.8174
5078875000 | -4.8203
5079000000 | -4.7522
5079125000 | -4.8308
5079250000 | -4.7212
5079375000 | -4.7339
5079500000 | -4.845
5079625000 | -4.8228
5079750000 | -4.7139
5079875000 | -4.7112
5080000000 | -4.7483
5080125000 | -4.7954
5080250000 | -4.8308
5080375000 | -4.8005
5080500000 | -4.7388
5080625000 | -4.7646
5080750000 | -4.6758
5080875000 | -4.7444
5081000000 | -4.7332
5081125000 | -4.7527
5081250000 | -4.7786
5081375000 | -4.7275
5081500000 | -4.751
5081625000 | -4.7676
5081750000 | -4.687
5081875000 | -4.6968
5082000000 | -4.6968
5082125000 | -4.6685
5082250000 | -4.6904
5082375000 | -4.6335
5082500000 | -4.6382
5082625000 | -4.564
5082750000 | -4.5933
5082875000 | -4.5913
5083000000 | -4.5518
5083125000 | -4.5347
5083250000 | -4.5286
5083375000 | -4.5107
5083500000 | -4.4841
5083625000 | -4.4631
5083750000 | -4.4385
5083875000 | -4.4148
5084000000 | -4.4263
5084125000 | -4.385
5084250000 | -4.4097
5084375000 | -4.2878
5084500000 | -4.2629
5084625000 | -4.3103
5084750000 | -4.2861
5084875000 | -4.2368
5085000000 | -4.2417
5085125000 | -4.2471
5085250000 | -4.2178
5085375000 | -4.1614
5085500000 | -4.1587
5085625000 | -4.0168
5085750000 | -4.0168
5085875000 | -4.0308
5086000000 | -4.1812
5086125000 | -4.1909
5086250000 | -3.6877
5086375000 | -3.7961
5086500000 | -3.8856
5086625000 | -3.8378
5086750000 | -3.7802
5086875000 | -3.7375
5087000000 | -3.73
5087125000 | -3.6658
5087250000 | -3.5941
5087375000 | -3.5508
5087500000 | -3.5023
5087625000 | -3.3988
5087750000 | -3.3809
5087875000 | -3.3351
5088000000 | -3.2498
5088125000 | -3.1782
5088250000 | -3.2753
5088375000 | -3.1329
5088500000 | -2.9938
5088625000 | -2.8772
5088750000 | -2.8796
5088875000 | -2.666
5089000000 | -2.6206
5089125000 | -2.6786
5089250000 | -2.6675
5089375000 | -2.5005
5089500000 | -2.369
5089625000 | -2.144
5089750000 | -2.0952
5089875000 | -2.0702
5090000000 | -1.8443
5090125000 | -1.7128
5090250000 | -1.411
5090375000 | -1.281
5090500000 | -1.2266
5090625000 | -1.0785
5090750000 | -0.84824
5090875000 | -0.63766
5091000000 | 0.5018
5091125000 | 0.56607
5091250000 | -0.14166
5091375000 | -0.39421
5091500000 | -0.55475
5091625000 | -0.86618
5091750000 | -0.87744
5091875000 | -1.1407
5092000000 | -1.4439
5092125000 | -1.6371
5092250000 | -1.8387
5092375000 | -2.0089
5092500000 | -2.202
5092625000 | -2.2369
5092750000 | -2.5586
5092875000 | -2.8682
5093000000 | -2.9955
5093125000 | -3.0231
5093250000 | -3.1409
5093375000 | -3.3081
5093500000 | -3.4512
5093625000 | -3.6799
5093750000 | -3.9755
5093875000 | -3.9153
5094000000 | -4.0432
5094125000 | -4.1545
5094250000 | -4.2534
5094375000 | -4.488
5094500000 | -4.5784
5094625000 | -4.6982
5094750000 | -4.7573
5094875000 | -4.853
5095000000 | -4.9607
5095125000 | -4.9297
5095250000 | -5.1201
5095375000 | -5.196
5095500000 | -5.3147
5095625000 | -5.4536
5095750000 | -5.5667
5095875000 | -5.5835
5096000000 | -5.5164
5096125000 | -5.5925
5096250000 | -5.6719
5096375000 | -5.6501
5096500000 | -5.7815
5096625000 | -5.7676
5096750000 | -5.8159
5096875000 | -5.8347
5097000000 | -5.8381
5097125000 | -5.8638
5097250000 | -5.8057
5097375000 | -5.9336
5097500000 | -5.7957
5097625000 | -5.7932
5097750000 | -5.8618
5097875000 | -5.814
5098000000 | -5.8152
5098125000 | -5.7764
5098250000 | -5.6868
5098375000 | -5.7195
5098500000 | -5.7139
5098625000 | -5.6536
5098750000 | -5.5908
5098875000 | -5.575
5099000000 | -5.5571
5099125000 | -5.5125
5099250000 | -5.4956
5099375000 | -5.3711
5099500000 | -5.3328
5099625000 | -5.2815
5099750000 | -5.1807
5099875000 | -5.2097
5100000000 | -5.1348
5100125000 | -5.1062
5100250000 | -5.043
5100375000 | -4.928
5100500000 | -4.9202
5100625000 | -4.8276
5100750000 | -4.8213
5100875000 | -4.7134
5101000000 | -4.679
5101125000 | -4.624
5101250000 | -4.4978
5101375000 | -4.51
5101500000 | -4.4836
5101625000 | -4.3811
5101750000 | -4.333
5101875000 | -4.2783
5102000000 | -4.2385
5102125000 | -4.084
5102250000 | -4.0425
5102375000 | -4.0161
5102500000 | -3.9409
5102625000 | -3.884
5102750000 | -3.7974
5102875000 | -3.7207
5103000000 | -3.6198
5103125000 | -3.6046
5103250000 | -3.5463
5103375000 | -3.5253
5103500000 | -3.4293
5103625000 | -3.374
5103750000 | -3.2335
5103875000 | -3.1591
5104000000 | -3.1049
5104125000 | -3.0814
5104250000 | -3.0283
5104375000 | -2.9988
5104500000 | -2.8783
5104625000 | -2.7875
5104750000 | -2.7125
5104875000 | -2.6984
5105000000 | -2.5984
5105125000 | -2.5828
5105250000 | -2.5614
5105375000 | -2.4312
5105500000 | -2.3882
5105625000 | -2.3256
5105750000 | -2.2666
5105875000 | -2.283
5106000000 | -2.1847
5106125000 | -2.1357
5106250000 | -2.0336
5106375000 | -1.9984
5106500000 | -1.9188
5106625000 | -1.871
5106750000 | -1.7767
5106875000 | -1.7208
5107000000 | -1.6755
5107125000 | -1.6353
5107250000 | -1.6115
5107375000 | -1.6071
5107500000 | -1.4631
5107625000 | -1.434
5107750000 | -1.4167
5107875000 | -1.3105
5108000000 | -1.2292
5108125000 | -1.1859
5108250000 | -1.1188
5108375000 | -1.1074
5108500000 | -1.0583
5108625000 | -1.019
5108750000 | -0.95377
5108875000 | -0.86288
5109000000 | -0.80951
5109125000 | -0.77472
5109250000 | -0.70258
5109375000 | -0.65811
5109500000 | -0.59946
5109625000 | -0.54074
5109750000 | -0.51797
5109875000 | -0.4474
5110000000 | -0.46141
5110125000 | -0.40909
5110250000 | -0.35347
5110375000 | -0.29861
5110500000 | -0.23982
5110625000 | -0.19017
5110750000 | -0.16917
5110875000 | -0.096462
5111000000 | -0.073265
5111125000 | 0.0059712
5111250000 | 0.072433
5111375000 | 0.090118
5111500000 | 0.12195
5111625000 | 0.18764
5111750000 | 0.2061
5111875000 | 0.2688
5112000000 | 0.31717
5112125000 | 0.38087
5112250000 | 0.4252
5112375000 | 0.46562
5112500000 | 0.51044
5112625000 | 0.56
5112750000 | 0.58316
5112875000 | 0.62271
5113000000 | 0.66574
5113125000 | 0.71466
5113250000 | 0.7706
5113375000 | 0.82657
5113500000 | 0.8707
5113625000 | 0.90149
5113750000 | 0.94434
5113875000 | 0.99472
5114000000 | 1.0207
5114125000 | 1.0712
5114250000 | 1.0955
5114375000 | 1.1504
5114500000 | 1.2044
5114625000 | 1.2535
5114750000 | 1.3295
5114875000 | 1.4039
5115000000 | 1.4137
5115125000 | 1.4773
5115250000 | 1.5222
5115375000 | 1.6129
5115500000 | 1.7034
5115625000 | 1.7549
5115750000 | 1.8542
5115875000 | 1.6458
5116000000 | 1.4432
5116125000 | 1.2965
5116250000 | 1.1158
5116375000 | 0.92126
5116500000 | 0.86133
5116625000 | 0.78705
5116750000 | 0.698
5116875000 | 0.62061
5117000000 | 0.51651
5117125000 | 0.40265
5117250000 | 0.39047
5117375000 | 0.31671
5117500000 | 0.28427
5117625000 | 0.16255
5117750000 | 0.11837
5117875000 | 0.052317
5118000000 | -0.02531
5118125000 | -0.08112
5118250000 | -0.092464
5118375000 | -0.10569
5118500000 | -0.17901
5118625000 | -0.23647
5118750000 | -0.25314
5118875000 | -0.34708
5119000000 | -0.35493
5119125000 | -0.39622
5119250000 | -0.41185
5119375000 | -0.46004
5119500000 | -0.46651
5119625000 | -0.52502
5119750000 | -0.53784
5119875000 | -0.58658
5120000000 | -0.64651
5120125000 | -0.64175
5120250000 | -0.71176
5120375000 | -0.72513
5120500000 | -0.75851
5120625000 | -0.79041
5120750000 | -0.79572
5120875000 | -0.81525
5121000000 | -0.85733
5121125000 | -0.87338
5121250000 | -0.9079
5121375000 | -0.91888
5121500000 | -0.96747
5121625000 | -0.96002
5121750000 | -0.99002
5121875000 | -0.99655
5122000000 | -1.061
5122125000 | -1.0898
5122250000 | -1.0851
5122375000 | -1.0844
5122500000 | -1.1303
5122625000 | -1.084
5122750000 | -1.1068
5122875000 | -1.1604
5123000000 | -1.1679
5123125000 | -1.1956
5123250000 | -1.1943
5123375000 | -1.2174
5123500000 | -1.2377
5123625000 | -1.2404
5123750000 | -1.288
5123875000 | -1.3012
5124000000 | -1.2584
5124125000 | -1.3103
5124250000 | -1.3098
5124375000 | -1.3486
5124500000 | -1.3764
5124625000 | -1.4037
5124750000 | -1.4117
5124875000 | -1.4048
5125000000 | -1.4561
5125125000 | -1.4513
5125250000 | -1.4362
5125375000 | -1.4578
5125500000 | -1.4869
5125625000 | -1.4897
5125750000 | -1.4871
5125875000 | -1.5275
5126000000 | -1.5576
5126125000 | -1.5532
5126250000 | -1.5466
5126375000 | -1.565
5126500000 | -1.551
5126625000 | -1.598
5126750000 | -1.5972
5126875000 | -1.6136
5127000000 | -1.6097
5127125000 | -1.639
5127250000 | -1.6378
5127375000 | -1.6409
5127500000 | -1.6477
5127625000 | -1.6541
5127750000 | -1.6567
5127875000 | -1.6725
5128000000 | -1.6844
5128125000 | -1.7065
5128250000 | -1.7336
5128375000 | -1.6971
5128500000 | -1.7429
5128625000 | -1.7332
5128750000 | -1.7429
5128875000 | -1.782
5129000000 | -1.7717
5129125000 | -1.7494
5129250000 | -1.7844
5129375000 | -1.7754
5129500000 | -1.8043
5129625000 | -1.8034
5129750000 | -1.7888
5129875000 | -1.8104
5130000000 | -1.8127
5130125000 | -1.8624
5130250000 | -1.8482
5130375000 | -1.8533
5130500000 | -1.8259
5130625000 | -1.8502
5130750000 | -1.8588
5130875000 | -1.8995
5131000000 | -1.8779
5131125000 | -1.8799
5131250000 | -1.8929
5131375000 | -1.9187
5131500000 | -1.9023
5131625000 | -1.9163
5131750000 | -1.9105
5131875000 | -1.9167
5132000000 | -1.9339
5132125000 | -1.91
5132250000 | -1.9512
5132375000 | -1.9581
5132500000 | -1.9621
5132625000 | -1.9749
5132750000 | -1.9528
5132875000 | -1.967
5133000000 | -1.9874
5133125000 | -1.9864
5133250000 | -1.9946
5133375000 | -1.9939
5133500000 | -1.9964
5133625000 | -2.0298
5133750000 | -2.0107
5133875000 | -2.0212
5134000000 | -2.0264
5134125000 | -2.0414
5134250000 | -2.0403
5134375000 | -2.0306
5134500000 | -2.0906
5134625000 | -2.0457
5134750000 | -2.0504
5134875000 | -2.0206
5135000000 | -2.0634
5135125000 | -2.0642
5135250000 | -2.0704
5135375000 | -2.0774
5135500000 | -2.0764
5135625000 | -2.0962
5135750000 | -2.0573
5135875000 | -2.0792
5136000000 | -2.0956
5136125000 | -2.105
5136250000 | -2.1268
5136375000 | -2.0863
5136500000 | -2.129
5136625000 | -2.108
5136750000 | -2.1285
5136875000 | -2.1261
5137000000 | -2.1372
5137125000 | -2.1379
5137250000 | -2.1357
5137375000 | -2.1415
5137500000 | -2.1453
5137625000 | -2.1315
5137750000 | -2.1777
5137875000 | -2.1899
5138000000 | -2.1853
5138125000 | -2.1663
5138250000 | -2.2045
5138375000 | -2.1885
5138500000 | -2.1885
5138625000 | -2.2362
5138750000 | -2.2123
5138875000 | -2.2196
5139000000 | -2.2141
5139125000 | -2.2168
5139250000 | -2.2192
5139375000 | -2.2211
5139500000 | -2.2411
5139625000 | -2.2474
5139750000 | -2.2656
5139875000 | -2.2401
5140000000 | -2.2207
5140125000 | -2.26
5140250000 | -2.2393
5140375000 | -2.2729
5140500000 | -2.2474
5140625000 | -2.2412
5140750000 | -2.2693
5140875000 | -2.2302
5141000000 | -2.2455
5141125000 | -2.2667
5141250000 | -2.2592
5141375000 | -2.2665
5141500000 | -2.2657
5141625000 | -2.2627
5141750000 | -2.2616
5141875000 | -2.2747
5142000000 | -2.2457
5142125000 | -2.2737
5142250000 | -2.2559
5142375000 | -2.2667
5142500000 | -2.2457
5142625000 | -2.2629
5142750000 | -2.264
5142875000 | -2.2981
5143000000 | -2.2948
5143125000 | -2.2667
5143250000 | -2.2848
5143375000 | -2.2816
5143500000 | -2.2861
5143625000 | -2.2888
5143750000 | -2.2787
5143875000 | -2.287
5144000000 | -2.3014
5144125000 | -2.3264
5144250000 | -2.277
5144375000 | -2.3055
5144500000 | -2.3301
5144625000 | -2.3158
5144750000 | -2.2983
5144875000 | -2.2908
5145000000 | -2.3007
5145125000 | -2.3097
5145250000 | -2.3412
5145375000 | -2.2861
5145500000 | -2.3439
5145625000 | -2.3304
5145750000 | -2.3229
5145875000 | -2.3381
5146000000 | -2.3157
5146125000 | -2.3312
5146250000 | -2.3162
5146375000 | -2.3098
5146500000 | -2.3105
5146625000 | -2.2914
5146750000 | -2.3229
5146875000 | -2.2948
5147000000 | -2.3132
5147125000 | -2.3422
5147250000 | -2.3341
5147375000 | -2.3164
5147500000 | -2.3365
5147625000 | -2.3151
5147750000 | -2.322
5147875000 | -2.3202
5148000000 | -2.3324
5148125000 | -2.3451
5148250000 | -2.3052
5148375000 | -2.3411
5148500000 | -2.3236
5148625000 | -2.3353
5148750000 | -2.3397
5148875000 | -2.3098
5149000000 | -2.3254
5149125000 | -2.3489
5149250000 | -2.342
5149375000 | -2.3103
5149500000 | -2.3391
5149625000 | -2.3248
5149750000 | -2.312
5149875000 | -2.3344
5150000000 | -2.3226
5150125000 | -2.3184
5150250000 | -2.3597
5150375000 | -2.3345
5150500000 | -2.3219
5150625000 | -2.3536
5150750000 | -2.3208
5150875000 | -2.3247
5151000000 | -2.3425
5151125000 | -2.3494
5151250000 | -2.3562
5151375000 | -2.3373
5151500000 | -2.3446
5151625000 | -2.3193
5151750000 | -2.3397
5151875000 | -2.3538
5152000000 | -2.3314
5152125000 | -2.3269
5152250000 | -2.3213
5152375000 | -2.3357
5152500000 | -2.3738
5152625000 | -2.3359
5152750000 | -2.3456
5152875000 | -2.3422
5153000000 | -2.347
5153125000 | -2.3391
5153250000 | -2.3308
5153375000 | -2.373
5153500000 | -2.3499
5153625000 | -2.3594
5153750000 | -2.3657
5153875000 | -2.3533
5154000000 | -2.3606
5154125000 | -2.3276
5154250000 | -2.3402
5154375000 | -2.3121
5154500000 | -2.3308
5154625000 | -2.3411
5154750000 | -2.3481
5154875000 | -2.3223
5155000000 | -2.3613
5155125000 | -2.3489
5155250000 | -2.3335
5155375000 | -2.3158
5155500000 | -2.3342
5155625000 | -2.3567
5155750000 | -2.3148
5155875000 | -2.3403
5156000000 | -2.3378
5156125000 | -2.3207
5156250000 | -2.3267
5156375000 | -2.3474
5156500000 | -2.3379
5156625000 | -2.355
5156750000 | -2.3529
5156875000 | -2.3229
5157000000 | -2.3336
5157125000 | -2.3218
5157250000 | -2.3302
5157375000 | -2.3521
5157500000 | -2.3529
5157625000 | -2.3285
5157750000 | -2.3239
5157875000 | -2.3345
5158000000 | -2.2994
5158125000 | -2.3243
5158250000 | -2.3164
5158375000 | -2.3083
5158500000 | -2.3352
5158625000 | -2.3168
5158750000 | -2.3369
5158875000 | -2.3215
5159000000 | -2.3109
5159125000 | -2.3475
5159250000 | -2.3407
5159375000 | -2.3467
5159500000 | -2.316
5159625000 | -2.3496
5159750000 | -2.3276
5159875000 | -2.3387
5160000000 | -2.339
5160125000 | -2.3118
5160250000 | -2.3175
5160375000 | -2.334
5160500000 | -2.2882
5160625000 | -2.3107
5160750000 | -2.3048
5160875000 | -2.3219
5161000000 | -2.3229
5161125000 | -2.3179
5161250000 | -2.3032
5161375000 | -2.3239
5161500000 | -2.3052
5161625000 | -2.2665
5161750000 | -2.3059
5161875000 | -2.3232
5162000000 | -2.3203
5162125000 | -2.3199
5162250000 | -2.3108
5162375000 | -2.3625
5162500000 | -2.306
5162625000 | -2.3046
5162750000 | -2.3026
5162875000 | -2.3296
5163000000 | -2.2965
5163125000 | -2.3242
5163250000 | -2.2877
5163375000 | -2.2727
5163500000 | -2.2886
5163625000 | -2.3063
5163750000 | -2.3066
5163875000 | -2.2864
5164000000 | -2.3025
5164125000 | -2.3069
5164250000 | -2.319
5164375000 | -2.304
5164500000 | -2.3389
5164625000 | -2.3085
5164750000 | -2.3301
5164875000 | -2.3468
5165000000 | -2.2777
5165125000 | -2.2795
5165250000 | -2.2881
5165375000 | -2.3293
5165500000 | -2.2878
5165625000 | -2.3322
5165750000 | -2.3468
5165875000 | -2.3273
5166000000 | -2.2947
5166125000 | -2.2877
5166250000 | -2.2823
5166375000 | -2.2776
5166500000 | -2.2858
5166625000 | -2.2843
5166750000 | -2.3243
5166875000 | -2.277
5167000000 | -2.3204
5167125000 | -2.3118
5167250000 | -2.2847
5167375000 | -2.254
5167500000 | -2.3026
5167625000 | -2.2938
5167750000 | -2.298
5167875000 | -2.2897
5168000000 | -2.3052
5168125000 | -2.3091
5168250000 | -2.2837
5168375000 | -2.2634
5168500000 | -2.2598
5168625000 | -2.29
5168750000 | -2.3079
5168875000 | -2.2865
5169000000 | -2.2615
5169125000 | -2.2605
5169250000 | -2.2383
5169375000 | -2.3102
5169500000 | -2.2983
5169625000 | -2.2754
5169750000 | -2.2615
5169875000 | -2.3051
5170000000 | -2.3214
5170125000 | -2.2706
5170250000 | -2.2723
5170375000 | -2.2766
5170500000 | -2.3196
5170625000 | -2.245
5170750000 | -2.2513
5170875000 | -2.264
5171000000 | -2.2621
5171125000 | -2.2612
5171250000 | -2.2797
5171375000 | -2.3033
5171500000 | -2.2424
5171625000 | -2.2982
5171750000 | -2.2572
5171875000 | -2.2394
5172000000 | -2.2692
5172125000 | -2.3062
5172250000 | -2.252
5172375000 | -2.2604
5172500000 | -2.2581
5172625000 | -2.2606
5172750000 | -2.243
5172875000 | -2.2616
5173000000 | -2.2653
5173125000 | -2.2738
5173250000 | -2.2362
5173375000 | -2.2417
5173500000 | -2.2526
5173625000 | -2.2605
5173750000 | -2.2582
5173875000 | -2.2634
5174000000 | -2.2355
5174125000 | -2.2202
5174250000 | -2.2463
5174375000 | -2.2202
5174500000 | -2.272
5174625000 | -2.2732
5174750000 | -2.266
5174875000 | -2.2607
5175000000 | -2.2374
5175125000 | -2.184
5175250000 | -2.2156
5175375000 | -2.2294
5175500000 | -2.2819
5175625000 | -2.2391
5175750000 | -2.2074
5175875000 | -2.2137
5176000000 | -2.2649
5176125000 | -2.2561
5176250000 | -2.245
5176375000 | -2.2465
5176500000 | -2.2712
5176625000 | -2.2266
5176750000 | -2.2429
5176875000 | -2.2416
5177000000 | -2.219
5177125000 | -2.2637
5177250000 | -2.2203
5177375000 | -2.2302
5177500000 | -2.233
5177625000 | -2.27
5177750000 | -2.2495
5177875000 | -2.2528
5178000000 | -2.2107
5178125000 | -2.2177
5178250000 | -2.2528
5178375000 | -2.2412
5178500000 | -2.2769
5178625000 | -2.2385
5178750000 | -2.2174
5178875000 | -2.2103
5179000000 | -2.2513
5179125000 | -2.223
5179250000 | -2.1935
5179375000 | -2.194
5179500000 | -2.2501
5179625000 | -2.2136
5179750000 | -2.1906
5179875000 | -2.2449
5180000000 | -2.2385
5180125000 | -2.2212
5180250000 | -2.2274
5180375000 | -2.1918
5180500000 | -2.2013
5180625000 | -2.2451
5180750000 | -2.2285
5180875000 | -2.215
5181000000 | -2.2059
5181125000 | -2.2477
5181250000 | -2.2166
5181375000 | -2.2229
5181500000 | -2.2257
5181625000 | -2.2469
5181750000 | -2.2347
5181875000 | -2.2651
5182000000 | -2.2009
5182125000 | -2.2186
5182250000 | -2.2483
5182375000 | -2.239
5182500000 | -2.2566
5182625000 | -2.1991
5182750000 | -2.2119
5182875000 | -2.2396
5183000000 | -2.2231
5183125000 | -2.2206
5183250000 | -2.2413
5183375000 | -2.2449
5183500000 | -2.2524
5183625000 | -2.2047
5183750000 | -2.2551
5183875000 | -2.2382
5184000000 | -2.2668
5184125000 | -2.2064
5184250000 | -2.2078
5184375000 | -2.2332
5184500000 | -2.2281
5184625000 | -2.2391
5184750000 | -2.2427
5184875000 | -2.29
5185000000 | -2.2253
5185125000 | -2.2686
5185250000 | -2.2428
5185375000 | -2.244
5185500000 | -2.2174
5185625000 | -2.2725
5185750000 | -2.2352
5185875000 | -2.2625
5186000000 | -2.2334
5186125000 | -2.2495
5186250000 | -2.2445
5186375000 | -2.2477
5186500000 | -2.2727
5186625000 | -2.2589
5186750000 | -2.2603
5186875000 | -2.2291
5187000000 | -2.2748
5187125000 | -2.2229
5187250000 | -2.2406
5187375000 | -2.2719
5187500000 | -2.2611
5187625000 | -2.2295
5187750000 | -2.2504
5187875000 | -2.2225
5188000000 | -2.274
5188125000 | -2.2731
5188250000 | -2.2518
5188375000 | -2.2754
5188500000 | -2.2898
5188625000 | -2.2491
5188750000 | -2.2557
5188875000 | -2.257
5189000000 | -2.259
5189125000 | -2.282
5189250000 | -2.2544
5189375000 | -2.2316
5189500000 | -2.2542
5189625000 | -2.2623
5189750000 | -2.252
5189875000 | -2.2651
5190000000 | -2.231
5190125000 | -2.2391
5190250000 | -2.2474
5190375000 | -2.2751
5190500000 | -2.2656
5190625000 | -2.2631
5190750000 | -2.2615
5190875000 | -2.2308
5191000000 | -2.2811
5191125000 | -2.2437
5191250000 | -2.2581
5191375000 | -2.2858
5191500000 | -2.2793
5191625000 | -2.2347
5191750000 | -2.2588
5191875000 | -2.2369
5192000000 | -2.1807
5192125000 | -2.256
5192250000 | -2.2445
5192375000 | -2.2646
5192500000 | -2.218
5192625000 | -2.2504
5192750000 | -2.223
5192875000 | -2.2872
5193000000 | -2.2661
5193125000 | -2.2721
5193250000 | -2.2816
5193375000 | -2.2651
5193500000 | -2.2882
5193625000 | -2.2665
5193750000 | -2.2084
5193875000 | -2.2263
5194000000 | -2.2479
5194125000 | -2.1947
5194250000 | -2.2648
5194375000 | -2.2145
5194500000 | -2.2253
5194625000 | -2.2716
5194750000 | -2.2374
5194875000 | -2.2458
5195000000 | -2.2098
5195125000 | -2.2461
5195250000 | -2.2723
5195375000 | -2.2041
5195500000 | -2.2452
5195625000 | -2.2535
5195750000 | -2.2422
5195875000 | -2.225
5196000000 | -2.244
5196125000 | -2.2206
5196250000 | -2.2152
5196375000 | -2.176
5196500000 | -2.238
5196625000 | -2.2289
5196750000 | -2.2325
5196875000 | -2.2466
5197000000 | -2.2296
5197125000 | -2.2162
5197250000 | -2.2291
5197375000 | -2.2408
5197500000 | -2.2677
5197625000 | -2.2146
5197750000 | -2.2045
5197875000 | -2.2256
5198000000 | -2.2366
5198125000 | -2.2009
5198250000 | -2.1947
5198375000 | -2.1906
5198500000 | -2.2418
5198625000 | -2.1989
5198750000 | -2.2126
5198875000 | -2.1885
5199000000 | -2.2313
5199125000 | -2.2301
5199250000 | -2.205
5199375000 | -2.177
5199500000 | -2.2142
5199625000 | -2.1906
5199750000 | -2.2056
5199875000 | -2.2406
5200000000 | -2.2197