## 1
Frequency (Hz) | Real | Imaginary | Aperture
1000000000 | 0.69543 | -0.7197 | N/A
1005625000 | 0.69348 | -0.72415
1011250000 | 0.69037 | -0.72391 | Averaging Factor
1016875000 | 0.68674 | -0.7291 | Off
1022500000 | 0.68274 | -0.73193
1028125000 | 0.68054 | -0.73511 | Center Frequency (Hz)
1033750000 | 0.67737 | -0.7403 | 5500000000
1039375000 | 0.67456 | -0.73978
1045000000 | 0.67136 | -0.74594 | Channel Function
1050625000 | 0.66617 | -0.74609 | S11
1056250000 | 0.66315 | -0.74994
1061875000 | 0.66013 | -0.75363 | D1/D2->D2
1067500000 | 0.65988 | -0.75653 | Off
1073125000 | 0.65396 | -0.7594
1078750000 | 0.64908 | -0.76083 | Instrument Date/Time
1084375000 | 0.64563 | -0.76602 | 2018-02-06 12:54
1090000000 | 0.64368 | -0.76874
1095625000 | 0.64172 | -0.77023 | Instrument Model
1101250000 | 0.63486 | -0.77335 | 8719ES
1106875000 | 0.63055 | -0.77823
1112500000 | 0.62994 | -0.78033 | Instrument Serial Number
1118125000 | 0.63019 | -0.77991 | US39170422
1123750000 | 0.62238 | -0.78229
1129375000 | 0.61731 | -0.79004 | Measurement Channel
1135000000 | 0.61615 | -0.7919 | Channel 1
1140625000 | 0.61328 | -0.79221
1146250000 | 0.60931 | -0.79688 | Span Frequency (Hz)
1151875000 | 0.60577 | -0.79715 | 9000000000
1157500000 | 0.60199 | -0.80154
1163125000 | 0.59665 | -0.80438 | Start Frequency (Hz)
1168750000 | 0.59497 | -0.80576 | 1000000000
1174375000 | 0.59094 | -0.80847
1180000000 | 0.58447 | -0.81335 | Stop Frequency (Hz)
1185625000 | 0.58237 | -0.81485 | 10000000000
1191250000 | 0.57654 | -0.81601
1196875000 | 0.57501 | -0.8201 | Sweep Data Points
1202500000 | 0.573 | -0.81757 | 1601
1208125000 | 0.56699 | -0.82376
1213750000 | 0.56439 | -0.82675 | Sweep Time Seconds
1219375000 | 0.56061 | -0.83044 | 0.8
1225000000 | 0.55756 | -0.8316
1230625000 | 0.5528 | -0.83392 | Sweep Type
1236250000 | 0.54849 | -0.83655 | Linear
1241875000 | 0.54474 | -0.84201
1247500000 | 0.54449 | -0.83984
1253125000 | 0.54016 | -0.84689
1258750000 | 0.53378 | -0.84384
1264375000 | 0.53027 | -0.8501
1270000000 | 0.52563 | -0.85098
1275625000 | 0.52176 | -0.85428
1281250000 | 0.51813 | -0.85559
1286875000 | 0.51752 | -0.85687
1292500000 | 0.51346 | -0.86099
1298125000 | 0.50854 | -0.86047
1303750000 | 0.50446 | -0.86572
1309375000 | 0.50079 | -0.86713
1315000000 | 0.49677 | -0.87042
1320625000 | 0.4895 | -0.87225
1326250000 | 0.48694 | -0.8736
1331875000 | 0.48706 | -0.87704
1337500000 | 0.48026 | -0.87674
1343125000 | 0.47495 | -0.88184
1348750000 | 0.47256 | -0.88574
1354375000 | 0.4696 | -0.88565
1360000000 | 0.46527 | -0.88583
1365625000 | 0.46167 | -0.88885
1371250000 | 0.45572 | -0.89377
1376875000 | 0.45377 | -0.89389
1382500000 | 0.44659 | -0.89505
1388125000 | 0.44559 | -0.89789
1393750000 | 0.43921 | -0.89838
1399375000 | 0.43677 | -0.90314
1405000000 | 0.43256 | -0.9043
1410625000 | 0.42725 | -0.90485
1416250000 | 0.42664 | -0.90692
1421875000 | 0.42017 | -0.90857
1427500000 | 0.41345 | -0.91205
1433125000 | 0.41193 | -0.91315
1438750000 | 0.40811 | -0.91504
1444375000 | 0.40485 | -0.91473
1450000000 | 0.39789 | -0.92017
1455625000 | 0.39664 | -0.91913
1461250000 | 0.39069 | -0.92291
1466875000 | 0.38696 | -0.92603
1472500000 | 0.38467 | -0.92538
1478125000 | 0.38052 | -0.92719
1483750000 | 0.3739 | -0.93033
1489375000 | 0.37115 | -0.93146
1495000000 | 0.36768 | -0.93335
1500625000 | 0.36218 | -0.93329
1506250000 | 0.35791 | -0.9364
1511875000 | 0.3559 | -0.93689
1517500000 | 0.35162 | -0.93939
1523125000 | 0.34781 | -0.94147
1528750000 | 0.34198 | -0.94275
1534375000 | 0.33813 | -0.9447
1540000000 | 0.33463 | -0.94482
1545625000 | 0.32944 | -0.94647
1551250000 | 0.32642 | -0.94858
1556875000 | 0.3194 | -0.95099
1562500000 | 0.31656 | -0.95316
1568125000 | 0.31363 | -0.95407
1573750000 | 0.31055 | -0.95508
1579375000 | 0.30307 | -0.95682
1585000000 | 0.29987 | -0.9574
1590625000 | 0.29474 | -0.95825
1596250000 | 0.29199 | -0.96039
1601875000 | 0.28644 | -0.96204
1607500000 | 0.28186 | -0.96112
1613125000 | 0.27606 | -0.96368
1618750000 | 0.27454 | -0.96381
1624375000 | 0.27136 | -0.96631
1630000000 | 0.26501 | -0.96613
1635625000 | 0.26141 | -0.96893
1641250000 | 0.25671 | -0.96967
1646875000 | 0.25305 | -0.96988
1652500000 | 0.2482 | -0.9726
1658125000 | 0.24411 | -0.97324
1663750000 | 0.24091 | -0.97556
1669375000 | 0.2352 | -0.97607
1675000000 | 0.23166 | -0.97739
1680625000 | 0.22766 | -0.97705
1686250000 | 0.22467 | -0.97803
1691875000 | 0.21826 | -0.97961
1697500000 | 0.21423 | -0.98047
1703125000 | 0.21063 | -0.98077
1708750000 | 0.20538 | -0.98242
1714375000 | 0.20111 | -0.98322
1720000000 | 0.19653 | -0.98346
1725625000 | 0.19312 | -0.98535
1731250000 | 0.18884 | -0.98541
1736875000 | 0.1839 | -0.98743
1742500000 | 0.17813 | -0.98779
1748125000 | 0.17319 | -0.98843
1753750000 | 0.1702 | -0.99106
1759375000 | 0.1647 | -0.99075
1765000000 | 0.15948 | -0.99011
1770625000 | 0.15765 | -0.99182
1776250000 | 0.15283 | -0.99081
1781875000 | 0.14972 | -0.99121
1787500000 | 0.14429 | -0.99536
1793125000 | 0.13989 | -0.99719
1798750000 | 0.13654 | -0.99554
1804375000 | 0.1311 | -0.99445
1810000000 | 0.12573 | -0.99573
1815625000 | 0.12323 | -0.99677
1821250000 | 0.11737 | -0.99817
1826875000 | 0.11304 | -0.99744
1832500000 | 0.10919 | -1.0004
1838125000 | 0.10382 | -1.0003
1843750000 | 0.098755 | -0.99817
1849375000 | 0.094482 | -1.0037
1855000000 | 0.093323 | -1.0002
1860625000 | 0.087158 | -1.0005
1866250000 | 0.080292 | -0.99762
1871875000 | 0.077698 | -0.99991
1877500000 | 0.074463 | -1.0022
1883125000 | 0.072083 | -1.0018
1888750000 | 0.066284 | -1.0067
1894375000 | 0.05957 | -1.0001
1900000000 | 0.053589 | -1.0052
1905625000 | 0.05426 | -1.0042
1911250000 | 0.047302 | -1.0065
1916875000 | 0.044556 | -1.0054
1922500000 | 0.038879 | -1.004
1928125000 | 0.032349 | -1.0057
1933750000 | 0.030396 | -1.0034
1939375000 | 0.027344 | -1.0052
1945000000 | 0.020386 | -1.0041
1950625000 | 0.015747 | -1.0056
1956250000 | 0.012512 | -1.005
1961875000 | 0.0040283 | -1.0065
1967500000 | 0.0045776 | -1.0057
1973125000 | -0.00067139 | -1.0064
1978750000 | -0.0083008 | -1.0049
1984375000 | -0.011536 | -1.006
1990000000 | -0.015808 | -1.0059
1995625000 | -0.021362 | -1.0085
2001250000 | -0.022827 | -1.0059
2006875000 | -0.028687 | -1.0071
2012500000 | -0.034973 | -1.0049
2018125000 | -0.03833 | -1.0071
2023750000 | -0.041931 | -1.0049
2029375000 | -0.049072 | -1.0065
2035000000 | -0.050354 | -1.0037
2040625000 | -0.052734 | -1.0051
2046250000 | -0.060791 | -1.005
2051875000 | -0.063477 | -1.005
2057500000 | -0.067566 | -1.0065
2063125000 | -0.075073 | -1.0039
2068750000 | -0.080872 | -1.0053
2074375000 | -0.080078 | -1.0037
2080000000 | -0.086548 | -1.0029
2085625000 | -0.090759 | -1.0023
2091250000 | -0.094788 | -0.99762
2096875000 | -0.10107 | -1.0031
2102500000 | -0.10431 | -1.004
2108125000 | -0.10809 | -1.0013
2113750000 | -0.1142 | -1.0004
2119375000 | -0.11548 | -1.0008
2125000000 | -0.12244 | -1.0006
2130625000 | -0.1272 | -1.0002
2136250000 | -0.13293 | -0.99695
2141875000 | -0.13336 | -0.99866
2147500000 | -0.14166 | -0.99786
2153125000 | -0.14435 | -0.99725
2158750000 | -0.14984 | -0.99677
2164375000 | -0.15271 | -0.99493
2170000000 | -0.15698 | -0.99554
2175625000 | -0.16248 | -0.99481
2181250000 | -0.16589 | -0.99768
2186875000 | -0.17181 | -0.99347
2192500000 | -0.17493 | -0.99139
2198125000 | -0.18079 | -0.99323
2203750000 | -0.18585 | -0.98999
2209375000 | -0.18927 | -0.99127
2215000000 | -0.1933 | -0.99066
2220625000 | -0.198 | -0.98718
2226250000 | -0.20129 | -0.98737
2231875000 | -0.20813 | -0.98871
2237500000 | -0.20898 | -0.98792
2243125000 | -0.21399 | -0.98608
2248750000 | -0.22021 | -0.98486
2254375000 | -0.22284 | -0.98425
2260000000 | -0.23047 | -0.98431
2265625000 | -0.23273 | -0.98383
2271250000 | -0.23712 | -0.97986
2276875000 | -0.24152 | -0.97888
2282500000 | -0.24689 | -0.97864
2288125000 | -0.25244 | -0.98047
2293750000 | -0.25555 | -0.9787
2299375000 | -0.26001 | -0.97644
2305000000 | -0.26495 | -0.97394
2310625000 | -0.2699 | -0.97473
2316250000 | -0.27234 | -0.97229
2321875000 | -0.27789 | -0.97089
2327500000 | -0.27972 | -0.97003
2333125000 | -0.28693 | -0.97003
2338750000 | -0.29004 | -0.97021
2344375000 | -0.29504 | -0.9679
2350000000 | -0.29724 | -0.966
2355625000 | -0.30164 | -0.96381
2361250000 | -0.30829 | -0.96198
2366875000 | -0.31116 | -0.96271
2372500000 | -0.31445 | -0.96234
2378125000 | -0.3186 | -0.95929
2383750000 | -0.32587 | -0.95898
2389375000 | -0.33057 | -0.95715
2395000000 | -0.33337 | -0.95618
2400625000 | -0.33679 | -0.95319
2406250000 | -0.34265 | -0.95203
2411875000 | -0.3479 | -0.94995
2417500000 | -0.35022 | -0.94788
2423125000 | -0.354 | -0.94714
2428750000 | -0.35858 | -0.94653
2434375000 | -0.36401 | -0.94464
2440000000 | -0.36633 | -0.94293
2445625000 | -0.37402 | -0.93994
2451250000 | -0.3761 | -0.93933
2456875000 | -0.3786 | -0.93756
2462500000 | -0.38434 | -0.9353
2468125000 | -0.39026 | -0.93237
2473750000 | -0.39508 | -0.93121
2479375000 | -0.39594 | -0.92816
2485000000 | -0.4007 | -0.92834
2490625000 | -0.40448 | -0.9256
2496250000 | -0.40875 | -0.92798
2501875000 | -0.41315 | -0.92474
2507500000 | -0.41962 | -0.9248
2513125000 | -0.42267 | -0.91968
2518750000 | -0.4256 | -0.91754
2524375000 | -0.43164 | -0.91516
2530000000 | -0.43347 | -0.91461
2535625000 | -0.43896 | -0.91193
2541250000 | -0.44275 | -0.91132
2546875000 | -0.44568 | -0.9104
2552500000 | -0.45117 | -0.90894
2558125000 | -0.45374 | -0.90472
2563750000 | -0.45374 | -0.90436
2569375000 | -0.45996 | -0.90161
2575000000 | -0.46759 | -0.8974
2580625000 | -0.46887 | -0.89948
2586250000 | -0.47363 | -0.8963
2591875000 | -0.47748 | -0.89423
2597500000 | -0.48041 | -0.89062
2603125000 | -0.48492 | -0.88831
2608750000 | -0.49286 | -0.88129
2614375000 | -0.49359 | -0.88074
2620000000 | -0.50134 | -0.87885
2625625000 | -0.50317 | -0.88184
2631250000 | -0.51068 | -0.87927
2636875000 | -0.51111 | -0.87323
2642500000 | -0.51135 | -0.87415
2648125000 | -0.51904 | -0.87036
2653750000 | -0.52063 | -0.86707
2659375000 | -0.5246 | -0.86664
2665000000 | -0.52997 | -0.86279
2670625000 | -0.53265 | -0.86169
2676250000 | -0.53723 | -0.85602
2681875000 | -0.54156 | -0.85559
2687500000 | -0.54578 | -0.8551
2693125000 | -0.54773 | -0.85327
2698750000 | -0.5528 | -0.85016
2704375000 | -0.55542 | -0.84662
2710000000 | -0.56226 | -0.84656
2715625000 | -0.56458 | -0.84247
2721250000 | -0.56842 | -0.84131
2726875000 | -0.57178 | -0.83704
2732500000 | -0.57428 | -0.8363
2738125000 | -0.57794 | -0.83258
2743750000 | -0.58313 | -0.82983
2749375000 | -0.58844 | -0.82733
2755000000 | -0.59094 | -0.82642
2760625000 | -0.59399 | -0.81964
2766250000 | -0.59601 | -0.81702
2771875000 | -0.60345 | -0.81622
2777500000 | -0.60248 | -0.81494
2783125000 | -0.60876 | -0.81146
2788750000 | -0.6123 | -0.81097
2794375000 | -0.61517 | -0.80505
2800000000 | -0.62061 | -0.80066
2805625000 | -0.62244 | -0.79962
2811250000 | -0.62683 | -0.79651
2816875000 | -0.63055 | -0.79694
2822500000 | -0.63446 | -0.79224
2828125000 | -0.63666 | -0.78632
2833750000 | -0.64117 | -0.78564
2839375000 | -0.64539 | -0.78345
2845000000 | -0.64648 | -0.78174
2850625000 | -0.65021 | -0.77771
2856250000 | -0.65778 | -0.77557
2861875000 | -0.65784 | -0.77075
2867500000 | -0.66132 | -0.77124
2873125000 | -0.66345 | -0.76556
2878750000 | -0.66925 | -0.76202
2884375000 | -0.67505 | -0.75787
2890000000 | -0.6759 | -0.75806
2895625000 | -0.67908 | -0.75378
2901250000 | -0.68323 | -0.75073
2906875000 | -0.6864 | -0.7464
2912500000 | -0.69153 | -0.74304
2918125000 | -0.69263 | -0.74292
2923750000 | -0.69318 | -0.7381
2929375000 | -0.69965 | -0.73694
2935000000 | -0.70282 | -0.73169
2940625000 | -0.70459 | -0.73145
2946250000 | -0.70868 | -0.72833
2951875000 | -0.71008 | -0.72229
2957500000 | -0.71613 | -0.71991
2963125000 | -0.72046 | -0.71783
2968750000 | -0.72144 | -0.7135
2974375000 | -0.7243 | -0.70819
2980000000 | -0.72723 | -0.70654
2985625000 | -0.72839 | -0.7052
2991250000 | -0.737 | -0.70166
2996875000 | -0.73602 | -0.69946
3002500000 | -0.73907 | -0.6944
3008125000 | -0.74481 | -0.69122
3013750000 | -0.75037 | -0.68732
3019375000 | -0.7511 | -0.6825
3025000000 | -0.75208 | -0.68341
3030625000 | -0.75623 | -0.67841
3036250000 | -0.75922 | -0.6745
3041875000 | -0.76294 | -0.67249
3047500000 | -0.7655 | -0.66907
3053125000 | -0.7688 | -0.66339
3058750000 | -0.77167 | -0.66144
3064375000 | -0.77313 | -0.65826
3070000000 | -0.77991 | -0.65491
3075625000 | -0.78052 | -0.65118
3081250000 | -0.78296 | -0.64844
3086875000 | -0.78552 | -0.64313
3092500000 | -0.789 | -0.64166
3098125000 | -0.79236 | -0.63837
3103750000 | -0.79773 | -0.63257
3109375000 | -0.79724 | -0.63068
3115000000 | -0.79724 | -0.62616
3120625000 | -0.80225 | -0.62219
3126250000 | -0.80695 | -0.61981
3131875000 | -0.80884 | -0.61633
3137500000 | -0.80945 | -0.61121
3143125000 | -0.81403 | -0.60846
3148750000 | -0.81714 | -0.60535
3154375000 | -0.8183 | -0.60168
3160000000 | -0.82355 | -0.5976
3165625000 | -0.82458 | -0.5946
3171250000 | -0.82941 | -0.59106
3176875000 | -0.83148 | -0.58722
3182500000 | -0.83661 | -0.58389
3188125000 | -0.83459 | -0.57904
3193750000 | -0.83954 | -0.57825
3199375000 | -0.84106 | -0.57068
3205000000 | -0.84338 | -0.56903
3210625000 | -0.8454 | -0.56647
3216250000 | -0.84937 | -0.56079
3221875000 | -0.84845 | -0.55725
3227500000 | -0.85541 | -0.55243
3233125000 | -0.85687 | -0.55029
3238750000 | -0.86035 | -0.54596
3244375000 | -0.85999 | -0.54126
3250000000 | -0.86334 | -0.53741
3255625000 | -0.86914 | -0.53638
3261250000 | -0.87109 | -0.5307
3266875000 | -0.87036 | -0.52783
3272500000 | -0.8728 | -0.52222
3278125000 | -0.8739 | -0.5191
3283750000 | -0.8772 | -0.51483
3289375000 | -0.8797 | -0.50873
3295000000 | -0.88507 | -0.50671
3300625000 | -0.8847 | -0.5025
3306250000 | -0.88916 | -0.4986
3311875000 | -0.88904 | -0.49615
3317500000 | -0.89313 | -0.48962
3323125000 | -0.89545 | -0.48596
3328750000 | -0.89514 | -0.48419
3334375000 | -0.89917 | -0.47931
3340000000 | -0.90051 | -0.47668
3345625000 | -0.90369 | -0.47308
3351250000 | -0.9043 | -0.46765
3356875000 | -0.9104 | -0.46326
3362500000 | -0.90894 | -0.45917
3368125000 | -0.91132 | -0.45538
3373750000 | -0.91272 | -0.45276
3379375000 | -0.91669 | -0.44678
3385000000 | -0.91852 | -0.44446
3390625000 | -0.91791 | -0.4386
3396250000 | -0.92126 | -0.43604
3401875000 | -0.92493 | -0.43024
3407500000 | -0.92487 | -0.42853
3413125000 | -0.92798 | -0.42145
3418750000 | -0.92987 | -0.41681
3424375000 | -0.93188 | -0.41461
3430000000 | -0.93402 | -0.41168
3435625000 | -0.93427 | -0.40497
3441250000 | -0.93921 | -0.40106
3446875000 | -0.94 | -0.39874
3452500000 | -0.93933 | -0.39355
3458125000 | -0.94031 | -0.38715
3463750000 | -0.94421 | -0.38654
3469375000 | -0.94507 | -0.37909
3475000000 | -0.94672 | -0.37823
3480625000 | -0.94922 | -0.37347
3486250000 | -0.94891 | -0.36792
3491875000 | -0.95099 | -0.36548
3497500000 | -0.95416 | -0.3587
3503125000 | -0.95544 | -0.35767
3508750000 | -0.95746 | -0.35217
3514375000 | -0.95764 | -0.34558
3520000000 | -0.96033 | -0.34277
3525625000 | -0.96161 | -0.33887
3531250000 | -0.96277 | -0.33435
3536875000 | -0.96204 | -0.32703
3542500000 | -0.9668 | -0.32849
3548125000 | -0.96765 | -0.32336
3553750000 | -0.96826 | -0.31555
3559375000 | -0.96802 | -0.31146
3565000000 | -0.97064 | -0.30878
3570625000 | -0.97351 | -0.30414
3576250000 | -0.97565 | -0.30011
3581875000 | -0.97314 | -0.29877
3587500000 | -0.97705 | -0.29071
3593125000 | -0.9812 | -0.28589
3598750000 | -0.98187 | -0.28394
3604375000 | -0.98132 | -0.27911
3610000000 | -0.98401 | -0.27393
3615625000 | -0.98135 | -0.26608
3621250000 | -0.98529 | -0.26447
3626875000 | -0.98804 | -0.26221
3632500000 | -0.98804 | -0.25708
3638125000 | -0.98853 | -0.25256
3643750000 | -0.99164 | -0.24542
3649375000 | -0.99341 | -0.24237
3655000000 | -0.99072 | -0.23621
3660625000 | -0.99219 | -0.23462
3666250000 | -0.99188 | -0.23053
3671875000 | -0.99506 | -0.22253
3677500000 | -0.99799 | -0.22278
3683125000 | -0.99951 | -0.21869
3688750000 | -0.99646 | -0.21149
3694375000 | -0.99927 | -0.20886
3700000000 | -0.99988 | -0.20081
3705625000 | -1.0014 | -0.19971
3711250000 | -1.0032 | -0.19348
3716875000 | -1.0035 | -0.1875
3722500000 | -1.0016 | -0.18646
3728125000 | -1.0018 | -0.1814
3733750000 | -1.0071 | -0.17761
3739375000 | -1.0067 | -0.17218
3745000000 | -1.0043 | -0.16772
3750625000 | -1.0078 | -0.16229
3756250000 | -1.0071 | -0.1582
3761875000 | -1.0076 | -0.15234
3767500000 | -1.0068 | -0.1485
3773125000 | -1.0115 | -0.14703
3778750000 | -1.01 | -0.14453
3784375000 | -1.0112 | -0.13843
3790000000 | -1.0131 | -0.1319
3795625000 | -1.0134 | -0.12463
3801250000 | -1.0133 | -0.12335
3806875000 | -1.0153 | -0.117
3812500000 | -1.0148 | -0.1109
3818125000 | -1.015 | -0.10718
3823750000 | -1.0175 | -0.10492
3829375000 | -1.0164 | -0.10028
3835000000 | -1.0156 | -0.093018
3840625000 | -1.0168 | -0.088684
3846250000 | -1.0211 | -0.086792
3851875000 | -1.0173 | -0.081482
3857500000 | -1.0164 | -0.076965
3863125000 | -1.0206 | -0.071167
3868750000 | -1.0201 | -0.070374
3874375000 | -1.0194 | -0.063232
3880000000 | -1.0181 | -0.057312
3885625000 | -1.0212 | -0.054565
3891250000 | -1.0201 | -0.050537
3896875000 | -1.0165 | -0.045654
3902500000 | -1.0201 | -0.040527
3908125000 | -1.0177 | -0.039185
3913750000 | -1.0211 | -0.029175
3919375000 | -1.0213 | -0.027039
3925000000 | -1.0213 | -0.023682
3930625000 | -1.0221 | -0.018433
3936250000 | -1.0236 | -0.012756
3941875000 | -1.0202 | -0.010315
3947500000 | -1.0219 | -0.0049438
3953125000 | -1.02 | -0.0018921
3958750000 | -1.0187 | 0.0042114
3964375000 | -1.0191 | 0.011292
3970000000 | -1.0219 | 0.014954
3975625000 | -1.021 | 0.019226
3981250000 | -1.0198 | 0.021423
3986875000 | -1.02 | 0.026978
3992500000 | -1.0218 | 0.031311
3998125000 | -1.0212 | 0.038818
4003750000 | -1.0192 | 0.041138
4009375000 | -1.02 | 0.046509
4015000000 | -1.0214 | 0.051331
4020625000 | -1.0184 | 0.055725
4026250000 | -1.0197 | 0.062744
4031875000 | -1.0204 | 0.063171
4037500000 | -1.0192 | 0.068115
4043125000 | -1.0184 | 0.074524
4048750000 | -1.0198 | 0.080994
4054375000 | -1.0163 | 0.080994
4060000000 | -1.0162 | 0.088501
4065625000 | -1.016 | 0.093689
4071250000 | -1.0162 | 0.097351
4076875000 | -1.0175 | 0.10028
4082500000 | -1.0165 | 0.10522
4088125000 | -1.013 | 0.10907
4093750000 | -1.0138 | 0.1123
4099375000 | -1.0154 | 0.11877
4105000000 | -1.0128 | 0.12402
4110625000 | -1.0146 | 0.13086
4116250000 | -1.0108 | 0.13287
4121875000 | -1.0116 | 0.13727
4127500000 | -1.0093 | 0.1416
4133125000 | -1.0096 | 0.14569
4138750000 | -1.0111 | 0.15149
4144375000 | -1.0095 | 0.15564
4150000000 | -1.0076 | 0.16119
4155625000 | -1.009 | 0.16431
4161250000 | -1.0056 | 0.16895
4166875000 | -1.0065 | 0.1698
4172500000 | -1.0065 | 0.17816
4178125000 | -1.0048 | 0.17981
4183750000 | -1.0045 | 0.18646
4189375000 | -1.0043 | 0.19092
4195000000 | -1.0023 | 0.19586
4200625000 | -1.0028 | 0.20044
4206250000 | -1.0008 | 0.20563
4211875000 | -0.99908 | 0.20935
4217500000 | -0.99683 | 0.21423
4223125000 | -0.99768 | 0.21936
4228750000 | -0.99542 | 0.22278
4234375000 | -0.99127 | 0.22723
4240000000 | -0.99417 | 0.23407
4245625000 | -0.99277 | 0.2366
4251250000 | -0.99292 | 0.24084
4256875000 | -0.98944 | 0.24396
4262500000 | -0.99066 | 0.25073
4268125000 | -0.98801 | 0.25146
4273750000 | -0.98746 | 0.25754
4279375000 | -0.98672 | 0.26468
4285000000 | -0.98322 | 0.26642
4290625000 | -0.98663 | 0.27045
4296250000 | -0.98132 | 0.27484
4301875000 | -0.98071 | 0.28174
4307500000 | -0.98303 | 0.28571
4313125000 | -0.97906 | 0.28772
4318750000 | -0.97339 | 0.29443
4324375000 | -0.97522 | 0.29517
4330000000 | -0.97263 | 0.30234
4335625000 | -0.97607 | 0.30801
4341250000 | -0.97083 | 0.31134
4346875000 | -0.96783 | 0.31714
4352500000 | -0.9671 | 0.32196
4358125000 | -0.96671 | 0.32822
4363750000 | -0.9679 | 0.32599
4369375000 | -0.96515 | 0.3317
4375000000 | -0.96393 | 0.33582
4380625000 | -0.96124 | 0.34308
4386250000 | -0.96143 | 0.34692
4391875000 | -0.95972 | 0.35065
4397500000 | -0.9563 | 0.35413
4403125000 | -0.95502 | 0.36011
4408750000 | -0.95508 | 0.36542
4414375000 | -0.94922 | 0.36975
4420000000 | -0.94775 | 0.37231
4425625000 | -0.94739 | 0.3764
4431250000 | -0.94537 | 0.38031
4436875000 | -0.94553 | 0.38614
4442500000 | -0.94223 | 0.3884
4448125000 | -0.94177 | 0.39386
4453750000 | -0.93817 | 0.39905
4459375000 | -0.9386 | 0.4032
4465000000 | -0.93341 | 0.40652
4470625000 | -0.93103 | 0.41083
4476250000 | -0.92926 | 0.41541
4481875000 | -0.93121 | 0.4184
4487500000 | -0.9295 | 0.42511
4493125000 | -0.92432 | 0.4278
4498750000 | -0.92401 | 0.43225
4504375000 | -0.92468 | 0.4375
4510000000 | -0.92322 | 0.44067
4515625000 | -0.91864 | 0.44604
4521250000 | -0.91379 | 0.44873
4526875000 | -0.91254 | 0.45297
4532500000 | -0.91251 | 0.45663
4538125000 | -0.91046 | 0.46265
4543750000 | -0.90723 | 0.46326
4549375000 | -0.90625 | 0.47137
4555000000 | -0.90253 | 0.47394
4560625000 | -0.90283 | 0.47562
4566250000 | -0.89877 | 0.47723
4571875000 | -0.89731 | 0.48389
4577500000 | -0.89407 | 0.4903
4583125000 | -0.89575 | 0.492
4588750000 | -0.89203 | 0.49631
4594375000 | -0.8877 | 0.50214
4600000000 | -0.8858 | 0.5058
4605625000 | -0.88141 | 0.51111
4611250000 | -0.87964 | 0.51599
4616875000 | -0.87756 | 0.51611
4622500000 | -0.87366 | 0.52325
4628125000 | -0.87177 | 0.52567
4633750000 | -0.87051 | 0.5307
4639375000 | -0.86801 | 0.5332
4645000000 | -0.86609 | 0.53366
4650625000 | -0.86005 | 0.54303
4656250000 | -0.85962 | 0.54813
4661875000 | -0.85788 | 0.55145
4667500000 | -0.85663 | 0.55191
4673125000 | -0.85376 | 0.55725
4678750000 | -0.84952 | 0.56216
4684375000 | -0.84964 | 0.56604
4690000000 | -0.84698 | 0.56866
4695625000 | -0.8429 | 0.57339
4701250000 | -0.84055 | 0.57571
4706875000 | -0.83618 | 0.58145
4712500000 | -0.83032 | 0.58139
4718125000 | -0.82846 | 0.58469
4723750000 | -0.82758 | 0.59329
4729375000 | -0.82645 | 0.59415
4735000000 | -0.82068 | 0.60144
4740625000 | -0.81757 | 0.61316
4746250000 | -0.81329 | 0.61444
4751875000 | -0.81296 | 0.61252
4757500000 | -0.80872 | 0.60791
4763125000 | -0.80905 | 0.61719
4768750000 | -0.80579 | 0.62018
4774375000 | -0.80511 | 0.62119
4780000000 | -0.80325 | 0.63135
4785625000 | -0.79407 | 0.63333
4791250000 | -0.79471 | 0.63498
4796875000 | -0.79031 | 0.63824
4802500000 | -0.78851 | 0.64111
4808125000 | -0.7868 | 0.64514
4813750000 | -0.78415 | 0.65372
4819375000 | -0.77786 | 0.65439
4825000000 | -0.7735 | 0.65613
4830625000 | -0.77243 | 0.65839
4836250000 | -0.76929 | 0.66614
4841875000 | -0.76385 | 0.66614
4847500000 | -0.76263 | 0.672
4853125000 | -0.76038 | 0.67413
4858750000 | -0.75598 | 0.67853
4864375000 | -0.75052 | 0.68243
4870000000 | -0.74924 | 0.68585
4875625000 | -0.74802 | 0.68835
4881250000 | -0.74362 | 0.69089
4886875000 | -0.73926 | 0.69427
4892500000 | -0.73495 | 0.70078
4898125000 | -0.73309 | 0.70309
4903750000 | -0.728 | 0.70514
4909375000 | -0.72833 | 0.70874
4915000000 | -0.72122 | 0.71429
4920625000 | -0.72061 | 0.7179
4926250000 | -0.71524 | 0.71967
4931875000 | -0.71286 | 0.72089
4937500000 | -0.7099 | 0.72717
4943125000 | -0.70639 | 0.73001
4948750000 | -0.7023 | 0.73145
4954375000 | -0.69879 | 0.73547
4960000000 | -0.69547 | 0.73822
4965625000 | -0.6915 | 0.74265
4971250000 | -0.68625 | 0.7438
4976875000 | -0.68362 | 0.74811
4982500000 | -0.6842 | 0.75262
4988125000 | -0.67645 | 0.75284
4993750000 | -0.67325 | 0.75555
4999375000 | -0.67004 | 0.76059
5005000000 | -0.66629 | 0.76352
5010625000 | -0.66089 | 0.76596
5016250000 | -0.65909 | 0.7688
5021875000 | -0.65387 | 0.77222
5027500000 | -0.64868 | 0.77612
5033125000 | -0.647 | 0.77774
5038750000 | -0.64218 | 0.78073
5044375000 | -0.6377 | 0.78406
5050000000 | -0.63452 | 0.78745
5055625000 | -0.63202 | 0.79044
5061250000 | -0.62897 | 0.79623
5066875000 | -0.62317 | 0.79758
5072500000 | -0.62067 | 0.79865
5078125000 | -0.61621 | 0.79996
5083750000 | -0.61099 | 0.80344
5089375000 | -0.60815 | 0.80957
5095000000 | -0.60391 | 0.81192
5100625000 | -0.5993 | 0.81232
5106250000 | -0.59607 | 0.81616
5111875000 | -0.59268 | 0.81882
5117500000 | -0.5864 | 0.82104
5123125000 | -0.58362 | 0.82312
5128750000 | -0.57996 | 0.82675
5134375000 | -0.57285 | 0.83002
5140000000 | -0.57437 | 0.83038
5145625000 | -0.56558 | 0.83127
5151250000 | -0.56049 | 0.83609
5156875000 | -0.55963 | 0.83948
5162500000 | -0.55545 | 0.83893
5168125000 | -0.54968 | 0.84348
5173750000 | -0.54767 | 0.84372
5179375000 | -0.54224 | 0.84769
5185000000 | -0.53604 | 0.85199
5190625000 | -0.53409 | 0.85233
5196250000 | -0.52661 | 0.85443
5201875000 | -0.52252 | 0.85693
5207500000 | -0.51923 | 0.86005
5213125000 | -0.51471 | 0.85995
5218750000 | -0.51123 | 0.86118
5224375000 | -0.50821 | 0.8605
5230000000 | -0.5076 | 0.86499
5235625000 | -0.50357 | 0.86755
5241250000 | -0.49887 | 0.87244
5246875000 | -0.49603 | 0.87677
5252500000 | -0.48715 | 0.87891
5258125000 | -0.4841 | 0.88208
5263750000 | -0.47852 | 0.88281
5269375000 | -0.47488 | 0.8848
5275000000 | -0.4704 | 0.88699
5280625000 | -0.465 | 0.88983
5286250000 | -0.46167 | 0.89539
5291875000 | -0.45374 | 0.89349
5297500000 | -0.44928 | 0.89642
5303125000 | -0.44507 | 0.89874
5308750000 | -0.44098 | 0.90271
5314375000 | -0.43665 | 0.9043
5320000000 | -0.43182 | 0.90411
5325625000 | -0.42493 | 0.90894
5331250000 | -0.42001 | 0.90881
5336875000 | -0.4166 | 0.91089
5342500000 | -0.41125 | 0.90985
5348125000 | -0.40509 | 0.91254
5353750000 | -0.40164 | 0.91724
5359375000 | -0.39722 | 0.91684
5365000000 | -0.39288 | 0.91589
5370625000 | -0.38742 | 0.91998
5376250000 | -0.38406 | 0.92038
5381875000 | -0.37918 | 0.92249
5387500000 | -0.37524 | 0.9231
5393125000 | -0.36511 | 0.92285
5398750000 | -0.36115 | 0.9256
5404375000 | -0.35724 | 0.92801
5410000000 | -0.35364 | 0.93076
5415625000 | -0.34702 | 0.92889
5421250000 | -0.34213 | 0.92896
5426875000 | -0.33899 | 0.93311
5432500000 | -0.33047 | 0.93433
5438125000 | -0.32635 | 0.9375
5443750000 | -0.3208 | 0.93427
5449375000 | -0.31345 | 0.93414
5455000000 | -0.30978 | 0.93726
5460625000 | -0.30505 | 0.93942
5466250000 | -0.302 | 0.94232
5471875000 | -0.2948 | 0.94122
5477500000 | -0.28925 | 0.94171
5483125000 | -0.2832 | 0.94421
5488750000 | -0.28259 | 0.94611
5494375000 | -0.27448 | 0.94659
5500000000 | -0.26526 | 0.94342
5505625000 | -0.26489 | 0.9458
5511250000 | -0.25916 | 0.94727
5516875000 | -0.25409 | 0.9483
5522500000 | -0.24573 | 0.94806
5528125000 | -0.2403 | 0.94949
5533750000 | -0.24048 | 0.94965
5539375000 | -0.23041 | 0.94891
5545000000 | -0.22516 | 0.94913
5550625000 | -0.22131 | 0.95255
5556250000 | -0.21597 | 0.94901
5561875000 | -0.21121 | 0.94971
5567500000 | -0.20477 | 0.95108
5573125000 | -0.2002 | 0.95187
5578750000 | -0.19391 | 0.94986
5584375000 | -0.18707 | 0.94965
5590000000 | -0.1806 | 0.9527
5595625000 | -0.17725 | 0.95239
5601250000 | -0.17242 | 0.95087
5606875000 | -0.16626 | 0.94861
5612500000 | -0.16077 | 0.95129
5618125000 | -0.15601 | 0.94806
5623750000 | -0.1507 | 0.94769
5629375000 | -0.14307 | 0.94733
5635000000 | -0.13623 | 0.94788
5640625000 | -0.13095 | 0.94397
5646250000 | -0.1283 | 0.94333
5651875000 | -0.12161 | 0.94424
5657500000 | -0.11588 | 0.94461
5663125000 | -0.11124 | 0.94373
5668750000 | -0.10382 | 0.94104
5674375000 | -0.099854 | 0.93738
5680000000 | -0.092407 | 0.93921
5685625000 | -0.089844 | 0.93933
5691250000 | -0.082886 | 0.93799
5696875000 | -0.077148 | 0.93756
5702500000 | -0.071716 | 0.93567
5708125000 | -0.065002 | 0.93079
5713750000 | -0.060181 | 0.92975
5719375000 | -0.054565 | 0.92938
5725000000 | -0.051697 | 0.92639
5730625000 | -0.044983 | 0.92627
5736250000 | -0.03891 | 0.92484
5741875000 | -0.034973 | 0.92059
5747500000 | -0.033569 | 0.92194
5753125000 | -0.024567 | 0.91638
5758750000 | -0.021942 | 0.91409
5764375000 | -0.016022 | 0.91251
5770000000 | -0.0077209 | 0.91089
5775625000 | -0.0055237 | 0.90973
5781250000 | 0.00018311 | 0.90723
5786875000 | 0.0085754 | 0.905
5792500000 | 0.009552 | 0.89893
5798125000 | 0.015411 | 0.89868
5803750000 | 0.019867 | 0.89438
5809375000 | 0.024536 | 0.89114
5815000000 | 0.029846 | 0.88776
5820625000 | 0.033264 | 0.8869
5826250000 | 0.038208 | 0.88086
5831875000 | 0.041382 | 0.87891
5837500000 | 0.04718 | 0.87512
5843125000 | 0.049988 | 0.87152
5848750000 | 0.055084 | 0.86801
5854375000 | 0.0578 | 0.86618
5860000000 | 0.063721 | 0.86282
5865625000 | 0.06723 | 0.85931
5871250000 | 0.070007 | 0.85437
5876875000 | 0.074799 | 0.85208
5882500000 | 0.078247 | 0.84686
5888125000 | 0.081512 | 0.84326
5893750000 | 0.085999 | 0.83954
5899375000 | 0.087646 | 0.83594
5905000000 | 0.092407 | 0.83093
5910625000 | 0.095734 | 0.82843
5916250000 | 0.09787 | 0.8251
5921875000 | 0.10071 | 0.82104
5927500000 | 0.10318 | 0.8168
5933125000 | 0.10709 | 0.8111
5938750000 | 0.10953 | 0.80737
5944375000 | 0.11035 | 0.80286
5950000000 | 0.11542 | 0.79846
5955625000 | 0.11609 | 0.79465
5961250000 | 0.12082 | 0.78821
5966875000 | 0.11957 | 0.7843
5972500000 | 0.12344 | 0.77954
5978125000 | 0.12283 | 0.77219
5983750000 | 0.12552 | 0.76743
5989375000 | 0.12665 | 0.76498
5995000000 | 0.12729 | 0.75989
6000625000 | 0.12881 | 0.75677
6006250000 | 0.13046 | 0.75113
6011875000 | 0.12799 | 0.74567
6017500000 | 0.12924 | 0.74255
6023125000 | 0.13022 | 0.73608
6028750000 | 0.13135 | 0.73425
6034375000 | 0.12903 | 0.72681
6040000000 | 0.1315 | 0.72284
6045625000 | 0.12787 | 0.71835
6051250000 | 0.12958 | 0.71512
6056875000 | 0.12704 | 0.70941
6062500000 | 0.12885 | 0.70886
6068125000 | 0.12567 | 0.70267
6073750000 | 0.12418 | 0.70007
6079375000 | 0.12357 | 0.69534
6085000000 | 0.1235 | 0.68985
6090625000 | 0.12234 | 0.68808
6096250000 | 0.11777 | 0.68427
6101875000 | 0.11569 | 0.67737
6107500000 | 0.11337 | 0.67545
6113125000 | 0.11166 | 0.67355
6118750000 | 0.10809 | 0.67139
6124375000 | 0.10638 | 0.66858
6130000000 | 0.10254 | 0.66531
6135625000 | 0.099457 | 0.66376
6141250000 | 0.096039 | 0.6637
6146875000 | 0.093231 | 0.66022
6152500000 | 0.086334 | 0.6593
6158125000 | 0.085754 | 0.65668
6163750000 | 0.082428 | 0.65591
6169375000 | 0.07785 | 0.6557
6175000000 | 0.075317 | 0.65555
6180625000 | 0.07309 | 0.65387
6186250000 | 0.067413 | 0.65143
6191875000 | 0.064331 | 0.65152
6197500000 | 0.063232 | 0.65222
6203125000 | 0.056427 | 0.65338
6208750000 | 0.052216 | 0.65424
6214375000 | 0.050354 | 0.65469
6220000000 | 0.04483 | 0.6554
6225625000 | 0.039093 | 0.65897
6231250000 | 0.037079 | 0.65796
6236875000 | 0.03421 | 0.66071
6242500000 | 0.030029 | 0.66425
6248125000 | 0.02478 | 0.66779
6253750000 | 0.020386 | 0.66913
6259375000 | 0.018524 | 0.67209
6265000000 | 0.014648 | 0.67508
6270625000 | 0.011993 | 0.68097
6276250000 | 0.0080566 | 0.6839
6281875000 | 0.0059204 | 0.68793
6287500000 | 0.0050049 | 0.69528
6293125000 | 0.0024109 | 0.69812
6298750000 | -0.00021362 | 0.70517
6304375000 | 0.00079346 | 0.7121
6310000000 | -0.0022278 | 0.71643
6315625000 | -0.004303 | 0.71912
6321250000 | -0.0044861 | 0.72672
6326875000 | -0.0044861 | 0.7337
6332500000 | -0.0047607 | 0.73767
6338125000 | -0.0062256 | 0.74503
6343750000 | -0.0054626 | 0.7529
6349375000 | -0.0031433 | 0.75909
6355000000 | -0.0037842 | 0.76663
6360625000 | -0.0019531 | 0.77222
6366250000 | 0.0020142 | 0.77319
6371875000 | 0.0018921 | 0.78558
6377500000 | 0.0047913 | 0.79074
6383125000 | 0.0075073 | 0.79572
6388750000 | 0.01059 | 0.80103
6394375000 | 0.014191 | 0.80835
6400000000 | 0.017792 | 0.81375
6405625000 | 0.019897 | 0.81693
6411250000 | 0.025574 | 0.8219
6416875000 | 0.030365 | 0.82996
6422500000 | 0.034668 | 0.83557
6428125000 | 0.037231 | 0.8418
6433750000 | 0.042969 | 0.8447
6439375000 | 0.047546 | 0.8504
6445000000 | 0.053833 | 0.85706
6450625000 | 0.057983 | 0.85901
6456250000 | 0.063843 | 0.86346
6461875000 | 0.06897 | 0.86945
6467500000 | 0.074158 | 0.8739
6473125000 | 0.078857 | 0.8775
6478750000 | 0.088867 | 0.88129
6484375000 | 0.092346 | 0.88361
6490000000 | 0.098511 | 0.88568
6495625000 | 0.10559 | 0.89014
6501250000 | 0.11304 | 0.89508
6506875000 | 0.11609 | 0.89819
6512500000 | 0.12506 | 0.89886
6518125000 | 0.13239 | 0.90063
6523750000 | 0.13666 | 0.90424
6529375000 | 0.14398 | 0.90686
6535000000 | 0.1507 | 0.90613
6540625000 | 0.15857 | 0.91089
6546250000 | 0.16571 | 0.91266
6551875000 | 0.17145 | 0.91455
6557500000 | 0.17761 | 0.91437
6563125000 | 0.1853 | 0.91827
6568750000 | 0.19189 | 0.91748
6574375000 | 0.20013 | 0.91846
6580000000 | 0.2049 | 0.9165
6585625000 | 0.21246 | 0.91779
6591250000 | 0.21741 | 0.92114
6596875000 | 0.22559 | 0.92163
6602500000 | 0.2309 | 0.92065
6608125000 | 0.23865 | 0.92236
6613750000 | 0.24591 | 0.91998
6619375000 | 0.24939 | 0.92169
6625000000 | 0.25757 | 0.9209
6630625000 | 0.26465 | 0.92181
6636250000 | 0.27075 | 0.91974
6641875000 | 0.27576 | 0.92017
6647500000 | 0.28171 | 0.91623
6653125000 | 0.28992 | 0.91992
6658750000 | 0.29639 | 0.91827
6664375000 | 0.30194 | 0.91534
6670000000 | 0.30774 | 0.91644
6675625000 | 0.31262 | 0.91461
6681250000 | 0.3208 | 0.91376
6686875000 | 0.32489 | 0.91248
6692500000 | 0.33081 | 0.91077
6698125000 | 0.33887 | 0.9104
6703750000 | 0.3432 | 0.90906
6709375000 | 0.34778 | 0.90784
6715000000 | 0.35413 | 0.9043
6720625000 | 0.36084 | 0.90442
6726250000 | 0.36768 | 0.90295
6731875000 | 0.37286 | 0.90027
6737500000 | 0.37695 | 0.89783
6743125000 | 0.38239 | 0.89819
6748750000 | 0.39075 | 0.89636
6754375000 | 0.39648 | 0.89459
6760000000 | 0.39886 | 0.89288
6765625000 | 0.40601 | 0.8902
6771250000 | 0.41107 | 0.88873
6776875000 | 0.4162 | 0.88641
6782500000 | 0.42059 | 0.88531
6788125000 | 0.42657 | 0.88336
6793750000 | 0.43317 | 0.88031
6799375000 | 0.43665 | 0.88055
6805000000 | 0.4422 | 0.87775
6810625000 | 0.44684 | 0.87457
6816250000 | 0.45221 | 0.87048
6821875000 | 0.45685 | 0.87024
6827500000 | 0.46173 | 0.86786
6833125000 | 0.46771 | 0.86609
6838750000 | 0.47119 | 0.86316
6844375000 | 0.47644 | 0.85925
6850000000 | 0.4812 | 0.85669
6855625000 | 0.48761 | 0.85663
6861250000 | 0.48798 | 0.85577
6866875000 | 0.495 | 0.84851
6872500000 | 0.5014 | 0.84711
6878125000 | 0.50568 | 0.84619
6883750000 | 0.50879 | 0.8429
6889375000 | 0.5127 | 0.84088
6895000000 | 0.51923 | 0.83856
6900625000 | 0.5202 | 0.83551
6906250000 | 0.52679 | 0.83417
6911875000 | 0.53027 | 0.82947
6917500000 | 0.53577 | 0.82703
6923125000 | 0.54358 | 0.82544
6928750000 | 0.54279 | 0.82086
6934375000 | 0.54974 | 0.81946
6940000000 | 0.5531 | 0.81458
6945625000 | 0.55688 | 0.81342
6951250000 | 0.56262 | 0.81067
6956875000 | 0.56537 | 0.81036
6962500000 | 0.56842 | 0.80463
6968125000 | 0.57562 | 0.80237
6973750000 | 0.57739 | 0.79755
6979375000 | 0.5838 | 0.79779
6985000000 | 0.58612 | 0.79443
6990625000 | 0.59021 | 0.78735
6996250000 | 0.59564 | 0.78625
7001875000 | 0.60236 | 0.78271
7007500000 | 0.60266 | 0.7804
7013125000 | 0.60535 | 0.77808
7018750000 | 0.61389 | 0.77319
7024375000 | 0.61707 | 0.7738
7030000000 | 0.6203 | 0.77087
7035625000 | 0.62268 | 0.76624
7041250000 | 0.62695 | 0.76245
7046875000 | 0.63 | 0.75916
7052500000 | 0.63727 | 0.75909
7058125000 | 0.63849 | 0.7547
7063750000 | 0.64325 | 0.74976
7069375000 | 0.64502 | 0.74597
7075000000 | 0.64716 | 0.74597
7080625000 | 0.65088 | 0.7428
7086250000 | 0.65967 | 0.737
7091875000 | 0.65955 | 0.73608
7097500000 | 0.66669 | 0.73193
7103125000 | 0.66785 | 0.72681
7108750000 | 0.67004 | 0.72693
7114375000 | 0.67413 | 0.72034
7120000000 | 0.67584 | 0.71661
7125625000 | 0.6803 | 0.71637
7131250000 | 0.68799 | 0.71222
7136875000 | 0.68768 | 0.70813
7142500000 | 0.69043 | 0.7038
7148125000 | 0.69507 | 0.70044
7153750000 | 0.69647 | 0.69934
7159375000 | 0.70337 | 0.6955
7165000000 | 0.70624 | 0.69104
7170625000 | 0.70984 | 0.68872
7176250000 | 0.71399 | 0.68927
7181875000 | 0.71423 | 0.68359
7187500000 | 0.71643 | 0.67767
7193125000 | 0.72266 | 0.67346
7198750000 | 0.72546 | 0.66724
7204375000 | 0.72839 | 0.67212
7210000000 | 0.73169 | 0.66602
7215625000 | 0.73267 | 0.66077
7221250000 | 0.73926 | 0.6554
7226875000 | 0.74084 | 0.65497
7232500000 | 0.74445 | 0.65021
7238125000 | 0.74963 | 0.64929
7243750000 | 0.75177 | 0.64484
7249375000 | 0.75446 | 0.64557
7255000000 | 0.75714 | 0.63873
7260625000 | 0.76294 | 0.63269
7266250000 | 0.76276 | 0.62646
7271875000 | 0.7644 | 0.6236
7277500000 | 0.76837 | 0.62189
7283125000 | 0.77161 | 0.61615
7288750000 | 0.77576 | 0.61469
7294375000 | 0.77631 | 0.61169
7300000000 | 0.77924 | 0.60571
7305625000 | 0.78271 | 0.60712
7311250000 | 0.78699 | 0.59949
7316875000 | 0.78949 | 0.59375
7322500000 | 0.79279 | 0.58917
7328125000 | 0.79626 | 0.58508
7333750000 | 0.79803 | 0.58337
7339375000 | 0.80249 | 0.57788
7345000000 | 0.80536 | 0.57526
7350625000 | 0.80719 | 0.57245
7356250000 | 0.80951 | 0.56854
7361875000 | 0.81073 | 0.56219
7367500000 | 0.81616 | 0.55859
7373125000 | 0.8197 | 0.5556
7378750000 | 0.81946 | 0.55347
7384375000 | 0.82288 | 0.54773
7390000000 | 0.82703 | 0.54333
7395625000 | 0.82977 | 0.53992
7401250000 | 0.8327 | 0.53821
7406875000 | 0.83301 | 0.53253
7412500000 | 0.83801 | 0.52881
7418125000 | 0.83826 | 0.52649
7423750000 | 0.84113 | 0.52008
7429375000 | 0.8429 | 0.51764
7435000000 | 0.84479 | 0.51129
7440625000 | 0.84894 | 0.50665
7446250000 | 0.84814 | 0.50421
7451875000 | 0.85358 | 0.49908
7457500000 | 0.85767 | 0.49475
7463125000 | 0.85828 | 0.49261
7468750000 | 0.85748 | 0.48682
7474375000 | 0.86066 | 0.48218
7480000000 | 0.867 | 0.47882
7485625000 | 0.86627 | 0.47491
7491250000 | 0.86938 | 0.47266
7496875000 | 0.87024 | 0.46588
7502500000 | 0.87268 | 0.46472
7508125000 | 0.87604 | 0.45673
7513750000 | 0.87756 | 0.45367
7519375000 | 0.87958 | 0.44733
7525000000 | 0.8811 | 0.44543
7530625000 | 0.88263 | 0.44073
7536250000 | 0.88428 | 0.43634
7541875000 | 0.88965 | 0.43427
7547500000 | 0.89105 | 0.42624
7553125000 | 0.89197 | 0.42371
7558750000 | 0.89337 | 0.41852
7564375000 | 0.89606 | 0.41541
7570000000 | 0.90063 | 0.41095
7575625000 | 0.89661 | 0.40765
7581250000 | 0.90137 | 0.40125
7586875000 | 0.90564 | 0.39746
7592500000 | 0.90808 | 0.39581
7598125000 | 0.90735 | 0.38892
7603750000 | 0.90845 | 0.38617
7609375000 | 0.9082 | 0.3833
7615000000 | 0.91309 | 0.37927
7620625000 | 0.91431 | 0.37549
7626250000 | 0.9129 | 0.37061
7631875000 | 0.91895 | 0.36176
7637500000 | 0.91998 | 0.35992
7643125000 | 0.92023 | 0.35388
7648750000 | 0.92023 | 0.35052
7654375000 | 0.92175 | 0.34637
7660000000 | 0.92465 | 0.34204
7665625000 | 0.92651 | 0.33771
7671250000 | 0.92767 | 0.33191
7676875000 | 0.92706 | 0.32941
7682500000 | 0.92828 | 0.32367
7688125000 | 0.93524 | 0.32172
7693750000 | 0.93378 | 0.31531
7699375000 | 0.93268 | 0.31036
7705000000 | 0.93414 | 0.30859
7710625000 | 0.93884 | 0.29871
7716250000 | 0.93878 | 0.29639
7721875000 | 0.93951 | 0.29425
7727500000 | 0.93994 | 0.28711
7733125000 | 0.94397 | 0.28339
7738750000 | 0.94092 | 0.27795
7744375000 | 0.94318 | 0.27576
7750000000 | 0.94629 | 0.26862
7755625000 | 0.94397 | 0.26538
7761250000 | 0.94781 | 0.26074
7766875000 | 0.94867 | 0.25623
7772500000 | 0.9502 | 0.25098
7778125000 | 0.94714 | 0.24622
7783750000 | 0.95117 | 0.24469
7789375000 | 0.95209 | 0.24011
7795000000 | 0.94873 | 0.23224
7800625000 | 0.94849 | 0.229
7806250000 | 0.95142 | 0.22919
7811875000 | 0.95343 | 0.22076
7817500000 | 0.953 | 0.21619
7823125000 | 0.95203 | 0.21191
7828750000 | 0.96109 | 0.21088
7834375000 | 0.95905 | 0.20694
7840000000 | 0.96164 | 0.2027
7845625000 | 0.95911 | 0.19885
7851250000 | 0.96033 | 0.19519
7856875000 | 0.96619 | 0.18781
7862500000 | 0.96387 | 0.18408
7868125000 | 0.96912 | 0.17938
7873750000 | 0.96509 | 0.17169
7879375000 | 0.96741 | 0.16913
7885000000 | 0.9649 | 0.16254
7890625000 | 0.9679 | 0.15833
7896250000 | 0.97028 | 0.15509
7901875000 | 0.97076 | 0.15009
7907500000 | 0.96997 | 0.14429
7913125000 | 0.97186 | 0.138
7918750000 | 0.97174 | 0.13605
7924375000 | 0.97125 | 0.12994
7930000000 | 0.96863 | 0.12329
7935625000 | 0.97308 | 0.12103
7941250000 | 0.97058 | 0.11768
7946875000 | 0.9707 | 0.1109
7952500000 | 0.97021 | 0.10767
7958125000 | 0.97308 | 0.10345
7963750000 | 0.97131 | 0.098328
7969375000 | 0.97427 | 0.09436
7975000000 | 0.9718 | 0.086365
7980625000 | 0.97363 | 0.085266
7986250000 | 0.97314 | 0.080627
7991875000 | 0.97198 | 0.074951
7997500000 | 0.9718 | 0.069397
8003125000 | 0.97198 | 0.067078
8008750000 | 0.97388 | 0.059387
8014375000 | 0.97424 | 0.056396
8020000000 | 0.97565 | 0.05365
8025625000 | 0.97479 | 0.048889
8031250000 | 0.97198 | 0.044434
8036875000 | 0.96994 | 0.039368
8042500000 | 0.97485 | 0.032349
8048125000 | 0.97357 | 0.029053
8053750000 | 0.97421 | 0.024902
8059375000 | 0.97348 | 0.021484
8065000000 | 0.97449 | 0.018127
8070625000 | 0.9718 | 0.0098877
8076250000 | 0.96887 | 0.0083008
8081875000 | 0.97003 | 0.0028687
8087500000 | 0.97076 | -0.0026245
8093125000 | 0.97095 | -0.0039673
8098750000 | 0.96899 | -0.0079956
8104375000 | 0.97144 | -0.015747
8110000000 | 0.9707 | -0.016113
8115625000 | 0.97076 | -0.026367
8121250000 | 0.97034 | -0.026428
8126875000 | 0.96777 | -0.033691
8132500000 | 0.96939 | -0.039001
8138125000 | 0.96805 | -0.039337
8143750000 | 0.96838 | -0.046387
8149375000 | 0.96631 | -0.050385
8155000000 | 0.96863 | -0.054688
8160625000 | 0.96637 | -0.059204
8166250000 | 0.96613 | -0.064453
8171875000 | 0.96808 | -0.068665
8177500000 | 0.96484 | -0.071045
8183125000 | 0.96368 | -0.077515
8188750000 | 0.96381 | -0.081665
8194375000 | 0.96277 | -0.085449
8200000000 | 0.96234 | -0.09137
8205625000 | 0.9603 | -0.094452
8211250000 | 0.96027 | -0.097412
8216875000 | 0.9595 | -0.10397
8222500000 | 0.95807 | -0.10693
8228125000 | 0.95886 | -0.11115
8233750000 | 0.95844 | -0.11264
8239375000 | 0.95712 | -0.1189
8245000000 | 0.95477 | -0.12363
8250625000 | 0.95538 | -0.12936
8256250000 | 0.95544 | -0.13385
8261875000 | 0.95401 | -0.13553
8267500000 | 0.95337 | -0.1405
8273125000 | 0.95255 | -0.14481
8278750000 | 0.94928 | -0.14975
8284375000 | 0.94861 | -0.15353
8290000000 | 0.94931 | -0.1554
8295625000 | 0.94672 | -0.16113
8301250000 | 0.94568 | -0.16711
8306875000 | 0.9447 | -0.16736
8312500000 | 0.94427 | -0.17432
8318125000 | 0.94238 | -0.17764
8323750000 | 0.94507 | -0.18137
8329375000 | 0.94177 | -0.18759
8335000000 | 0.93918 | -0.18823
8340625000 | 0.9404 | -0.19577
8346250000 | 0.93863 | -0.19708
8351875000 | 0.93881 | -0.20276
8357500000 | 0.93613 | -0.20721
8363125000 | 0.93304 | -0.21063
8368750000 | 0.93335 | -0.21484
8374375000 | 0.93335 | -0.21985
8380000000 | 0.93158 | -0.22339
8385625000 | 0.93219 | -0.2262
8391250000 | 0.92657 | -0.23254
8396875000 | 0.92645 | -0.23688
8402500000 | 0.92685 | -0.24194
8408125000 | 0.92532 | -0.2468
8413750000 | 0.92133 | -0.24512
8419375000 | 0.92358 | -0.25195
8425000000 | 0.92322 | -0.25104
8430625000 | 0.92099 | -0.26086
8436250000 | 0.91559 | -0.26111
8441875000 | 0.9184 | -0.26562
8447500000 | 0.9202 | -0.26849
8453125000 | 0.9166 | -0.27731
8458750000 | 0.91782 | -0.27774
8464375000 | 0.91141 | -0.28137
8470000000 | 0.91058 | -0.28711
8475625000 | 0.91104 | -0.29211
8481250000 | 0.91116 | -0.29218
8486875000 | 0.90564 | -0.30121
8492500000 | 0.90271 | -0.3009
8498125000 | 0.90149 | -0.30939
8503750000 | 0.90466 | -0.30988
8509375000 | 0.9024 | -0.31573
8515000000 | 0.89874 | -0.3168
8520625000 | 0.90204 | -0.32455
8526250000 | 0.90244 | -0.32462
8531875000 | 0.89838 | -0.32703
8537500000 | 0.89481 | -0.33356
8543125000 | 0.89093 | -0.34164
8548750000 | 0.89246 | -0.34244
8554375000 | 0.89075 | -0.34711
8560000000 | 0.88873 | -0.35202
8565625000 | 0.88776 | -0.35477
8571250000 | 0.88498 | -0.36017
8576875000 | 0.8837 | -0.36197
8582500000 | 0.87833 | -0.36475
8588125000 | 0.88034 | -0.36713
8593750000 | 0.87912 | -0.37503
8599375000 | 0.87726 | -0.37656
8605000000 | 0.8764 | -0.38025
8610625000 | 0.87244 | -0.38733
8616250000 | 0.87241 | -0.38861
8621875000 | 0.86932 | -0.39197
8627500000 | 0.86642 | -0.39877
8633125000 | 0.8696 | -0.40115
8638750000 | 0.8624 | -0.40512
8644375000 | 0.8663 | -0.41211
8650000000 | 0.86252 | -0.4126
8655625000 | 0.86493 | -0.42105
8661250000 | 0.85638 | -0.42169
8666875000 | 0.85275 | -0.42935
8672500000 | 0.85562 | -0.43024
8678125000 | 0.85007 | -0.42993
8683750000 | 0.84814 | -0.43158
8689375000 | 0.84958 | -0.43854
8695000000 | 0.84521 | -0.44318
8700625000 | 0.84665 | -0.44238
8706250000 | 0.84222 | -0.45145
8711875000 | 0.83914 | -0.45349
8717500000 | 0.8385 | -0.45856
8723125000 | 0.8331 | -0.46497
8728750000 | 0.83478 | -0.46518
8734375000 | 0.83044 | -0.46957
8740000000 | 0.8327 | -0.47266
8745625000 | 0.83044 | -0.47833
8751250000 | 0.82672 | -0.48523
8756875000 | 0.82346 | -0.48785
8762500000 | 0.81931 | -0.49118
8768125000 | 0.81918 | -0.49359
8773750000 | 0.81598 | -0.50055
8779375000 | 0.81351 | -0.5007
8785000000 | 0.81329 | -0.50607
8790625000 | 0.80859 | -0.50705
8796250000 | 0.80432 | -0.5174
8801875000 | 0.80206 | -0.51642
8807500000 | 0.80505 | -0.52158
8813125000 | 0.79852 | -0.52441
8818750000 | 0.79541 | -0.53403
8824375000 | 0.7959 | -0.53128
8830000000 | 0.79477 | -0.53748
8835625000 | 0.78717 | -0.54031
8841250000 | 0.79147 | -0.54202
8846875000 | 0.78735 | -0.54755
8852500000 | 0.78479 | -0.55307
8858125000 | 0.78256 | -0.55826
8863750000 | 0.77588 | -0.56171
8869375000 | 0.77579 | -0.56192
8875000000 | 0.77249 | -0.56409
8880625000 | 0.76913 | -0.56912
8886250000 | 0.76779 | -0.57043
8891875000 | 0.76483 | -0.57623
8897500000 | 0.76276 | -0.57968
8903125000 | 0.75931 | -0.58325
8908750000 | 0.75629 | -0.58588
8914375000 | 0.7529 | -0.58948
8920000000 | 0.74969 | -0.5961
8925625000 | 0.74658 | -0.59811
8931250000 | 0.74673 | -0.60059
8936875000 | 0.74277 | -0.6041
8942500000 | 0.74094 | -0.60806
8948125000 | 0.73471 | -0.61197
8953750000 | 0.73398 | -0.61423
8959375000 | 0.72943 | -0.61871
8965000000 | 0.72894 | -0.62332
8970625000 | 0.72534 | -0.6272
8976250000 | 0.72086 | -0.62939
8981875000 | 0.7171 | -0.63489
8987500000 | 0.71436 | -0.63574
8993125000 | 0.71008 | -0.63989
8998750000 | 0.70831 | -0.64352
9004375000 | 0.70651 | -0.64609
9010000000 | 0.70352 | -0.64932
9015625000 | 0.69894 | -0.65317
9021250000 | 0.69647 | -0.65729
9026875000 | 0.69452 | -0.66162
9032500000 | 0.69037 | -0.66232
9038125000 | 0.68741 | -0.66556
9043750000 | 0.68448 | -0.67035
9049375000 | 0.67911 | -0.67255
9055000000 | 0.67749 | -0.6759
9060625000 | 0.6752 | -0.67792
9066250000 | 0.67294 | -0.68103
9071875000 | 0.66656 | -0.68655
9077500000 | 0.66568 | -0.68668
9083125000 | 0.66104 | -0.69144
9088750000 | 0.65726 | -0.69385
9094375000 | 0.65463 | -0.69699
9100000000 | 0.65033 | -0.69946
9105625000 | 0.64792 | -0.70386
9111250000 | 0.64258 | -0.70807
9116875000 | 0.63977 | -0.7088
9122500000 | 0.63599 | -0.71033
9128125000 | 0.63315 | -0.71497
9133750000 | 0.62985 | -0.71799
9139375000 | 0.62943 | -0.72183
9145000000 | 0.62494 | -0.72668
9150625000 | 0.61932 | -0.72849
9156250000 | 0.61783 | -0.73111
9161875000 | 0.61246 | -0.73337
9167500000 | 0.60785 | -0.73425
9173125000 | 0.60559 | -0.73947
9178750000 | 0.60059 | -0.74283
9184375000 | 0.59998 | -0.74539
9190000000 | 0.59479 | -0.74896
9195625000 | 0.59103 | -0.75009
9201250000 | 0.58688 | -0.75446
9206875000 | 0.58224 | -0.75409
9212500000 | 0.57977 | -0.75769
9218125000 | 0.5766 | -0.76013
9223750000 | 0.57202 | -0.76498
9229375000 | 0.56958 | -0.76547
9235000000 | 0.56665 | -0.76901
9240625000 | 0.56277 | -0.77094
9246250000 | 0.56113 | -0.77481
9251875000 | 0.55426 | -0.77716
9257500000 | 0.55347 | -0.77902
9263125000 | 0.54666 | -0.78183
9268750000 | 0.54404 | -0.78354
9274375000 | 0.53717 | -0.78647
9280000000 | 0.5368 | -0.7901
9285625000 | 0.53415 | -0.79175
9291250000 | 0.52988 | -0.79315
9296875000 | 0.52213 | -0.79706
9302500000 | 0.52441 | -0.7963
9308125000 | 0.51923 | -0.8009
9313750000 | 0.51294 | -0.80157
9319375000 | 0.50616 | -0.80347
9325000000 | 0.50333 | -0.80865
9330625000 | 0.49997 | -0.81146
9336250000 | 0.49875 | -0.81555
9341875000 | 0.49191 | -0.81567
9347500000 | 0.48697 | -0.81775
9353125000 | 0.48221 | -0.82196
9358750000 | 0.47913 | -0.82736
9364375000 | 0.47562 | -0.82434
9370000000 | 0.47083 | -0.82739
9375625000 | 0.46518 | -0.82648
9381250000 | 0.46225 | -0.82874
9386875000 | 0.45816 | -0.83447
9392500000 | 0.45685 | -0.83588
9398125000 | 0.44946 | -0.83475
9403750000 | 0.44653 | -0.8396
9409375000 | 0.44 | -0.84103
9415000000 | 0.43839 | -0.84482
9420625000 | 0.43427 | -0.8465
9426250000 | 0.42441 | -0.85184
9431875000 | 0.42508 | -0.85132
9437500000 | 0.42062 | -0.85242
9443125000 | 0.41748 | -0.85312
9448750000 | 0.41135 | -0.85526
9454375000 | 0.40689 | -0.86005
9460000000 | 0.40503 | -0.85886
9465625000 | 0.40115 | -0.85922
9471250000 | 0.39804 | -0.86053
9476875000 | 0.39233 | -0.86746
9482500000 | 0.38861 | -0.86581
9488125000 | 0.38403 | -0.86731
9493750000 | 0.38361 | -0.86795
9499375000 | 0.3761 | -0.86758
9505000000 | 0.37094 | -0.8718
9510625000 | 0.3703 | -0.87399
9516250000 | 0.36569 | -0.87585
9521875000 | 0.36069 | -0.87454
9527500000 | 0.35504 | -0.88013
9533125000 | 0.35037 | -0.87869
9538750000 | 0.34457 | -0.88046
9544375000 | 0.34149 | -0.88159
9550000000 | 0.33691 | -0.88629
9555625000 | 0.33194 | -0.88708
9561250000 | 0.3284 | -0.88693
9566875000 | 0.32376 | -0.88986
9572500000 | 0.3154 | -0.88907
9578125000 | 0.3136 | -0.89062
9583750000 | 0.30975 | -0.89603
9589375000 | 0.30817 | -0.89386
9595000000 | 0.30231 | -0.89523
9600625000 | 0.29468 | -0.89725
9606250000 | 0.29245 | -0.89917
9611875000 | 0.28738 | -0.90054
9617500000 | 0.2821 | -0.89902
9623125000 | 0.27817 | -0.90054
9628750000 | 0.27496 | -0.90332
9634375000 | 0.27057 | -0.905
9640000000 | 0.267 | -0.90628
9645625000 | 0.258 | -0.90781
9651250000 | 0.25708 | -0.91006
9656875000 | 0.25351 | -0.90924
9662500000 | 0.24866 | -0.91104
9668125000 | 0.24203 | -0.91043
9673750000 | 0.2395 | -0.91431
9679375000 | 0.23407 | -0.91251
9685000000 | 0.23099 | -0.91336
9690625000 | 0.22867 | -0.914
9696250000 | 0.22302 | -0.91522
9701875000 | 0.21906 | -0.91599
9707500000 | 0.21384 | -0.9187
9713125000 | 0.20935 | -0.91687
9718750000 | 0.20569 | -0.91843
9724375000 | 0.20105 | -0.92007
9730000000 | 0.19214 | -0.92142
9735625000 | 0.18896 | -0.92099
9741250000 | 0.18411 | -0.92099
9746875000 | 0.17883 | -0.9212
9752500000 | 0.17676 | -0.92426
9758125000 | 0.17133 | -0.92395
9763750000 | 0.16663 | -0.92468
9769375000 | 0.16223 | -0.92615
9775000000 | 0.15509 | -0.92462
9780625000 | 0.15216 | -0.92743
9786250000 | 0.14691 | -0.92773
9791875000 | 0.1445 | -0.92896
9797500000 | 0.13989 | -0.92914
9803125000 | 0.13425 | -0.92941
9808750000 | 0.13052 | -0.93097
9814375000 | 0.12775 | -0.92953
9820000000 | 0.12024 | -0.92984
9825625000 | 0.11679 | -0.93155
9831250000 | 0.11249 | -0.93024
9836875000 | 0.1073 | -0.93146
9842500000 | 0.10107 | -0.92914
9848125000 | 0.099487 | -0.93329
9853750000 | 0.093201 | -0.93317
9859375000 | 0.089478 | -0.93365
9865000000 | 0.081116 | -0.93207
9870625000 | 0.078003 | -0.93286
9876250000 | 0.074097 | -0.93481
9881875000 | 0.07196 | -0.93231
9887500000 | 0.065613 | -0.9321
9893125000 | 0.059174 | -0.93277
9898750000 | 0.05835 | -0.93481
9904375000 | 0.053558 | -0.93118
9910000000 | 0.048096 | -0.93195
9915625000 | 0.043274 | -0.93353
9921250000 | 0.040466 | -0.93402
9926875000 | 0.033539 | -0.9332
9932500000 | 0.030243 | -0.93332
9938125000 | 0.023468 | -0.93448
9943750000 | 0.020233 | -0.93192
9949375000 | 0.013428 | -0.93115
9955000000 | 0.011169 | -0.93201
9960625000 | 0.005188 | -0.93109
9966250000 | 0.00091553 | -0.93311
9971875000 | -0.0054321 | -0.93323
9977500000 | -0.0095825 | -0.93152
9983125000 | -0.013855 | -0.93079
9988750000 | -0.017151 | -0.92987
9994375000 | -0.02417 | -0.9306
10000000000 | -0.027008 | -0.93051